| ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЕ по Иркутской области ул. Российская, 17, г. Иркутск, 664025 тел. (3952) 24-32-31, факс (3952) 24-32-26 e-mailfas.gov.ru _______________ № ________________ На № __________ от _____________ |  |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ № 528

29 июня 2012г.                                                                                               г. Иркутск

Комиссия Иркутского УФАС России по контролю за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в составе:

<…>,

<…>,

рассмотрев жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Точприбор Северо-Запад»  (далее – ООО «Точприбор Северо-Запад», заявитель) на действия аукционной комиссии Агентства по государственному заказу Иркутской области, и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с ч.5 ст.17 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 14.11.2007г. № 379,

УСТАНОВИЛА:

В Иркутское УФАС обратилось ООО «Точприбор Северо-Запад» с  жалобой на действия аукционной комиссии Агентства по государственному заказу Иркутской области, связанные с размещением открытого аукциона в электронной форме на поставку пресса для испытаний асфальтобетонных материалов (далее – открытый аукцион).

В соответствии с доводами, изложенными в жалобе, отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме является необоснованным, поскольку показатели пределов допускаемой погрешности пресса для испытаний асфальтобетонных материалов согласно паспорту (руководству по эксплуатации) на прибор, а также описанию типа средств измерения на прибор являются конкретными, т.к. имеют диапазон.

Агентство по государственному заказу Иркутской области (далее – уполномоченный орган) с доводами заявителя не согласно, в своих возражениях указало, что в первой части заявки участника размещения заказа с порядковым номером 1 (ООО «Точприбор Северо-Запад») не представлены конкретные показатели товара, что не соответствует требованиям ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ, в связи с чем, заявка была отклонена аукционной комиссией на основании ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ.

Присутствующий на рассмотрении жалобы представитель заказчика - ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» полностью поддержал доводы уполномоченного органа.

Комиссия Иркутского УФАС России, исследовав представленные материалы, доводы заявителя, возражение уполномоченного органа, заказчика установила следующее.

Уполномоченным органом 06.06.2012г. на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещены извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0134200000112002152 и документация по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку пресса для испытаний асфальтобетонных материалов.

## Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 19.06.2012г. участнику размещения заказа с порядковым номером 1 (ООО «Точприбор Северо-Запад») отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме на основании п. 2 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ, а именно заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме не содержит конкретные показатели следующих характеристик товара:

- точность измерения нагрузки не менее 1% от измеряемой величины в диапазоне от 2 кН до 50 кН;

- точность измерения нагрузки не более ± 20Н от измеряемой величины при нагрузках менее 2 кН;

- предел допускаемой погрешности измерения перемещения подвижной траверсы  не более  ± 0,01 мм.;

- потребляемая мощность не более 0,75 кВт.

## В соответствии с ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

## 1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;

## 2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

## При размещении заказа на поставку товара первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (пп. «б» п. 1 ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ).

## В силу части 1 статьи 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34 настоящего Федерального закона.

## Документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться (п. 1 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ).

## Часть V «Заказ на поставку товара» документации об открытом аукционе устанавливает требования к функциональным и техническим характеристикам пресса для испытаний асфальтобетонных материалов, указывая при этом минимальные и максимальные показатели характеристик. Указание на товарный знак пресса в документации об открытом аукционе отсутствует.

## В пункте 2 части V «Заказ на поставку товара» документации об открытом аукционе установлено:

- пределы допускаемой погрешности при измерении нагрузки:

точность измерения нагрузки не менее 1% от измеряемой величины в диапазоне от 2 кН до 50 кН.

точность измерения нагрузки не более ± 20Н от измеряемой величины при нагрузках менее 2 кН.

- предел допускаемой погрешности измерения перемещения подвижной траверсы  не более  ± 0,01 мм.;

- потребляемая мощность, не более 0,75 кВт.

В первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме ООО «Точприбор Северо-Запад» по указанным параметрам предлагаемого товара пресса ДТС 06-50/50 указано:

- пределы допускаемой погрешности при измерении нагрузки:

точность измерения нагрузки не менее 1% от измеряемой величины в диапазоне от 2 кН до 50 кН;

точность измерения нагрузки не более ± 20Н от измеряемой величины при нагрузках менее 2 кН;

- предел допускаемой погрешности измерения перемещения подвижной траверсы  не более  ± 0,01 мм.;

- потребляемая мощность не более 0,75 кВт.

Заявителем не представлен технический паспорт на предлагаемое к поставке оборудование, поэтому Комиссия Иркутского УФАС России не имеет возможности достоверно установить обоснованность доводов заявителя.

Кроме того, в составе представленной уполномоченным органом заявки заказчика на размещении заказа на поставку пресса для испытаний асфальтобетонных материалов в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта представлено коммерческое предложение ООО «Точприбор Северо-Запад», в котором точность предел допускаемой погрешности измерения перемещения подвижной траверсы  составляет ± 0,01 мм., точность измерения нагрузки от измеряемой величины при нагрузках менее 2 кН - ± 20Н.

Таким образом, заявитель, сохранив в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме слова «не более», «не менее», указал максимальные и минимальные значения показателей товара, а не конкретные показатели как этого требует пп. «б» п. 1 ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ.

Следовательно, руководствуясь ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ, Комиссия Иркутского УФАС России делает вывод о том, что единая комиссия уполномоченного органа правомерно отказала участнику размещения заказа ООО «Точприбор Северо-Запад» в допуске к участию в открытом аукционе.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия Иркутского УФАС России по контролю за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Точприбор Северо-Запад» необоснованной.

2. Направить копии решения сторонам по делу.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.