РЕШЕНИЕ №1040

03.12.2012г.                                                                                                      г. Иркутск

Комиссия Иркутского УФАС России по контролю за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

<…>,

рассмотрев жалобу ООО «Строительная Компания» на действия аукционной комиссии заказчика - ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД РФ», связанные с отказом в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме №0334100005012000096 на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации (по тексту – аукцион), и в результате осуществления  внеплановой проверки в соответствии с ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон), Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012г. № 498,

УСТАНОВИЛА:

В Иркутское УФАС России поступила жалоба ООО «Строительная Компания» на действия аукционной комиссии заказчика - ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД РФ», связанные с отказом в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме №0334100005012000096 на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации.

В жалобе заявитель указал, что не согласен с отказом в допуске к участию в аукционе, поскольку табло светового с размерами 304х103х19мм и диапазоном рабочих температур от -40С до +55С не существует, и поэтому, надеясь на техническую ошибку, содержащуюся в извещении, ООО «Строительная Компания» был предложен диапазон температур от -30С до +55С.

Члены аукционной комиссии устно и письменно пояснили, что требование к нижней температуре (-40С) установлено исходя из того, что монтаж световых табло предусматривается в гаражных боксах и холодных складах. Данные помещения не отапливаются, при этом, температура в г. Иркутске может опускаться ниже -30С.

Комиссия Иркутского УФАС России, исследовав представленные материалы, доводы заявителя, возражения заказчика, членов комиссии установила следующее.

Согласно ч. 4 ст. 41.9 Закона участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Из протокола рассмотрения заявок  от 23.11.2012г. следует, что участнику под №1 (ООО «Строительная компания» отказано в допуске к участию в аукционе, в связи с предложением рабочих температур светового табло Выход – 30…+55С.

В соответствии с изменениями в документацию об аукционе от 09.11.2012г.,  заказчику требуется световое табло  с диапазоном рабочих температур   – от 30 до +55С.
        Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов (ч. 2 ст. 58 Закона).

При этом, заявителем не представлено доказательств, обосновывающих доводы жалобы. 
       Таким образом, Комиссией Иркутского УФАС России, доказательств в отношении установления заказчиком несуществующих характеристик светового табло – не добыто.

Комиссия Иркутского УФАС России по контролю за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, руководствуясь ч. 5 ст. 17, ч. 6 ст. 60 Федерального закона от 21.07.2005г. №   94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Строительная Компания» необоснованной.

3.  Решение направить сторонам по делу.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

<…>

# Text boxes

| ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЕ по Иркутской области ул. Российская, 17, г. Иркутск, 664025 тел. (3952) 24-32-31, факс (3952) 24-32-26 e-mail: to38@fas.gov.ru _______________ № ________________ На № __________ от ________________ |  |
| --- | --- |