РЕШЕНИЕ №535

05.07.2013г.                                                                                                      г. Иркутск

Комиссия Иркутского УФАС России по контролю за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

<…>,

рассмотрев жалобу ЗАО НПО «Гарант» на действия заказчика - ОГБУЗ «Братская городская больница №2», связанные с заключением контракта по аукциону №0134200000113002557, и в результате осуществления  внеплановой проверки в соответствии с ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон), Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012г. № 498,

УСТАНОВИЛА:

В Иркутское УФАС России поступила жалоба ЗАО НПО «Гарант» на действия заказчика - ОГБУЗ «Братская городская больница №2», связанные с заключением контракта по аукциону №0134200000113002557 (по тексту – аукцион).

В жалобе заявитель указал, что считает необоснованным отказ заказчика от заключения контракта с ЗАО НПО «Гарант», поскольку заявка ЗАО НПО «Гарант» по позициям №№16-22 по своим характеристикам товар полностью отвечает требованиям документации об аукционе.

Агентство по государственному заказу Иркутской области указывает, что единая комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям документации об аукционе.

ОГБУЗ «Братская городская больница №2» в своих письменных возражениях указывает, что  ЗАО НПО «Гарант» представлена спецификация товара отличная от указанной в документации об аукционе, в частности:

- позиции №№16, 17 Перчатки смотровые диагностические SFM не соответствуют требованиям к поставке перчаток повышенной прочности, удлиненные (длина не менее 300 мм), так как имеют максимальную длину от 290 до 300 мм, что не соответствует требованиям заказчика (данная характеристика подтверждается описанием характеристик указанных перчаток на официальном сайте самого заявителя).

- в позициях №№18, 19, 20, 21 заявитель в качестве антисептика прописывает полиуретан, который не обладает никакими антисептическими свойствами.

- в позиции №22 заявитель указывает светло-бежевый цвет перчаток, что не соответствует требованию к поставке перчаток контрастного цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных.

Комиссия Иркутского УФАС России, исследовав представленные материалы, доводы заявителя, возражения уполномоченного органа установила следующее.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона (ч. 10 ст. 41.12 Закона).

## В соответствии с ч. 11 ст. 41.12. Закона, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 настоящей статьи, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 настоящего Федерального закона протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 настоящей статьи, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий (ч. 13 ст. 41.12 Закона).

На основании ч. 4 ст. 12 Закона, в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 3 статьи 25, частью 2 статьи 31.4, частью 2 статьи 35 или частями 4 и 6 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения.

Согласно протоколу подведения итогов аукциона №0134200000113002557 от 06.06.2013г. победителем аукциона признано ЗАО НПО «ГАРАНТ».

24.06.2013г. заказчиком составлен протокол отказа от заключения контракта с ЗАО НПО «ГАРАНТ», в котором указано следующее: представленный ЗАО НПО «ГАРАНТ» проект гражданско-правового договора не соответствует заявленной аукционной документации. Приложение № 1 к договору. Спецификация на поставляемый Товар, содержит несоответствие с заявкой на участие в аукционе. 1) Позиции 16, 17 спецификации: Перчатки смотровые диагностические SFM не соответствуют требования к поставке перчаток, повышенной прочности, удлиненные (длина не менее 300 мм), так как имеют максимальную длину перчатки 240 мм, что не соответствуют требованиям заказчика. 2) Позиции 18, 19 спецификации: как следует из описания, перчатки хирургические латексные, стерильные для операций в условиях повышенного риска инфицирования. Содержит антисептический препарат для обеспечения непрерывной антисептической обработки, снижающей бактериальную и вирусную нагрузку при нарушении целостности перчаток, неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Как следует из описания, Поставщик прописывает в качестве антисептика полиуретан не являющийся антисептическим препаратом. 3) Позиции 20, 21 спецификации: как следует из описания, перчатки хирургические латексные, стерильные для операций в условиях повышенного риска инфицирования. Содержит антисептический препарат для обеспечения непрерывной антисептической обработки, снижающей бактериальную и вирусную нагрузку при нарушении целостности перчаток, неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Как следует из описания, Поставщик прописывает в качестве антисептика полиуретан не являющийся антисептическим препаратом. 4) Позиция 22 спецификации: Требования к поставке перчаток, контрастного цвета, для индикации проколов при использовании печатки в качестве внутренней в системе двойных, как следует из описания, отсутствуют, и имеют светло-бежевый цвет, не являющимся контрастным для индикации проколов.

Изучив требования документации об аукционе, а также первую часть заявки ЗАО НПО «ГАРАНТ», комиссия Иркутского УФАС России приходит к выводу о том, что заказчик правомерно отказался, ссылаясь на недостоверность от заключения контракта с заявителем по причине предложения по позициям №№18, 19, 20, 21 в качестве антисептика полиуретана, не являющегося антисептическим препаратом.

Вместе с тем, исходя из требований документации об аукционе заказчику требуются цветные перчатки  для индикации проколов, в связи с чем, заявителем предложены светло-бежевые перчатки (позиция №22), что соответствует требованиям документации об аукционе.

Также длина перчаток по позициям №№16, 17 спецификации товара, предложенной заявителем, и содержащейся в его заявке, соответствует требованиям заказчика.

Комиссия Иркутского УФАС России по контролю за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, руководствуясь ч. 5 ст. 17, ч. 6 ст. 60 Федерального закона от 21.07.2005г. №   94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ЗАО НПО «Гарант» обоснованной, в части неправомерного отказа от заключения контракта  с ЗАО НПО «Гарант», в связи с предоставлением недостоверных сведений по позициям №№16, 17, 22.

2. Признать заказчика - ОГБУЗ «Братская городская больница №2» нарушившим ч. 4 ст. 12 Закона, в части неправомерного отказа от заключения контракта  с ЗАО НПО «Гарант», в связи с предоставления недостоверных сведений по позициям №№16, 17, 22.

3.  Решение направить сторонам по делу.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

<…>

# Text boxes

| ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЕ по Иркутской области ул. Российская, 17, г. Иркутск, 664025 тел. (3952) 24-32-31, факс (3952) 24-32-26 e-mail: to38@fas.gov.ru _______________ № ________________ На № __________ от ________________ |  |
| --- | --- |