О признании ЗАО "Витимэнерго"  нарушившим антимонопольное законодательство.

Решение 狿
 
䋝» сентября 2014г.                                                                                                                  г.Иркутск
 
Резолютивная часть решения оглашена 17.09.2014г.
В полном объеме решение изготовлено 㺙.09.2014г.
 
Комиссия Иркутского УФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства (далее по тексту -  Комиссия)  в составе:
Председатель Комиссии– заместитель руководителя Иркутского УФАС России,  члены Комиссии:
при участии представителя ОАО «Высочайший»
рассмотрев дело 㺔 от 16.05.2014г.  по признакам нарушения ЗАО «Витимэнерго» (ИНН 3802005802;  666902  Иркутская обл.,  г.Бодайбо,  Подстанция):
А.  -  ч.1  ст.10  Федерального закона от 26.07.2006г.  㹷-ФЗ «О защите конкуренции»,  что выразилось:
-  в нарушении ЗАО «Витимэнерго» пункта 14  Приказа Минпромэнерго РФ от 18.03.2008г.  㹬 «Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики»,  пункта 135  Постановления Правительства РФ 㾪 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,  полном и (или)  частичном ограничении режима потребления электрической энергии"  (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии",  "Правилами полного и (или)  частичного ограничения режима потребления электрической энергии")» при разработке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2013-2014г.г.;
-  в части несоблюдения требований,  установленных пунктами 4,5,16,18  «Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  и использования противоаварийной автоматики» (утв.Приказом Минэнерго РФ от 06.06.2013г.  㼒),  при разработке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.,  что может иметь своим результатом ущемление интересов ОАО «Высочайший»;
Б.  -  п.8  ч.1  ст.10  Федерального закона от 26.07.2006г.  㹷-ФЗ «О защите конкуренции»,  что выразилось в создании ЗАО «Витимэнерго» дискриминационных условий для ОАО «Высочайший» при разработке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2013-2014г.г.,  по сравнению с другими потребителями электрической энергии (мощности)  Бодайбинского района Иркутской области в части нарушения п.5  Приказа Минпромэнерго РФ от 18.03.2008г.  㹬 «Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики»,  что может иметь своим результатом ущемление интересов ОАО «Высочайший»,       
УСТАНОВИЛА:
В Иркутское УФАС России поступило заявление ОАО «Высочайший» (вх.烢 от 12.02.2014г.)  на действия ЗАО «Витимэнерго» при разработке графиков аварийного ограничения потребления мощности на 2013-2014г.г.,  которые могут иметь своим результатом ущемление интересов ОАО «Высочайший».
По результатам проведения антимонопольного расследования установлено следующее.
В соответствии с пунктом 3  Приказа Минпромэнерго РФ от 18.03.2008г.  㹬 «Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики»,  (далее по тексту – Правила 㹬),  графики аварийного ограничения режима потребления включают в себя два вида графиков:1)  графики ограничения потребления электрической энергии (мощности),  в соответствии с которыми потребители заранее получают уведомление о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности)  и самостоятельно выполняют технические   (технологические)  мероприятия,  обеспечивающие снижение потребления в заданных уведомлением объемах и периодах суток.  Реализация таких графиков может производиться без отключения электропотребляющих установок и (или)  питающих линий;
2)  графики временного отключения потребления,  в соответствии с которыми без предварительного уведомления потребителей сетевой компанией (или дистанционно системным оператором)  производятся отключения питающих линий.  При этом также может предусматриваться отключение электроприемников в электроустановках непосредственно.
Графики аварийного ограничения режима потребления формируются на основании требований (объемы ввода аварийных ограничений,  минимально необходимое время для ввода аварийных ограничений и территории ввода аварийных ограничений),  заданных системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы),  сетевой организацией,  с учетом отраженных в договорах передачи электрической энергии либо энергоснабжения объемов технологической и аварийной брони,  в порядке,  устанавливаемом Правилами разработки графиков аварийного ограничения режима потребления и использования противоаварийной автоматики,  утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.
Требования к объемам аварийного ограничения мощности должны устанавливаться системным оператором раздельно для графиков ограничения потребления и для графиков временного отключения потребления,  при этом в пределах согласованных субъектом оперативно-диспетчерского управления объемов допускается одновременное включение энергопринимающих устройств (линий электропередачи)  в указанные графики (п.12  Правил 㹬).
Графики аварийного ограничения режима потребления разрабатываются на период с 1  октября по 30  сентября и утверждаются сетевой организацией после согласования с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы)  не позднее,  чем за 10  дней до начала очередного периода.  Утвержденные графики представляются соответствующим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и доводятся до гарантирующих поставщиков (энергосбытовых организаций)  и (или)  их потребителей в порядке,  предусмотренном договорами энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии)  или договорами оказания услуг по передаче электрической энергии (п.6  Правил 㹬).
ЗАО «Витимэнерго» разработан и утвержден график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2013-2014г.г.,  который согласован системным оператором ОАО «СО ЕЭС» и Службой по тарифам Иркутской области в 2013г.  (в утвержденном графике,  размещенном на официальном сайте ЗАО «Витимэнерго» в сети Интернет,  отсутствует дата утверждения и согласования).
ЗАО «Витимэнерго» получено задание системного оператора ОАО «СО ЕЭС»,  утвержденное 28.06.2013г.  (исх.№鳊-⧬-I-2-19-1438  от 28.06.2013г.),  на разработку графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности),  в соответствии с которым для сетевой организации ЗАО «Витимэнерго» установлены требования,  в т.ч.:
-  объем мощности потребителей,  включенных в график ограничения режима потребления электрической мощности,  должен составлять 20,6  МВт;
-  нагрузка потребителей,  включаемых в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха,  соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92.
Системный оператор ОАО «СО ЕЭС» является хозяйствующим субъектом,  созданным в соответствии с разделом 3.1.  Устава ОАО «СО ЕЭС»,  в целях:
-  обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии,  соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям,  установленным нормативными актами;
-  создания условий для функционирования рынка электроэнергии,  принятия мер для обеспечения исполнения обязательств субъектов электроэнергетики по договорам,  заключаемым на оптовом и розничных рынках;
-  реализации государственной политики в электроэнергетике;
-  разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий;
-  получения прибыли.
Согласно разделу 3.2  Устава,  основным видом деятельности ОАО «СО ЕЭС» является оказание субъектам электроэнергетики,  участникам рынков электрической энергии (мощности)  услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в соответствии с утвержденными Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике,  Правилами недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказанию этих услуг,  иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с разделом 3.3  Устава ОАО «СО ЕЭС»,  для достижения целей,  указанных в разделе 3.1  Устава,  общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности,  в том числе:  выдачу субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии с управляемой нагрузкой обязательных для исполнения оперативных диспетчерских команд и распоряжений,  связанных с осуществлением функций системного оператора.
Уставом ОАО «СО ЕЭС» не предусмотрена дача системным оператором указаний сетевой организации,  обязательных для исполнения,  которые противоречат требованиям,  установленным нормативно-правовыми актами РФ,  в т.ч.  устанавливающими обязательные требования в отношении разработки и применения графиков аварийного ограничения,  противоречащих в частности требованиям Правил № 124   (указанные правила действовали на момент разработки ЗАО «Витимэнерго» графиков,  являющихся предметом заявления ОАО «Высочайший»).
Системный оператор ОАО «СО ЕЭС» (ответ исх.№鳊-а-I-19-1573  от 14.07.2014г.  на запрос Иркутского УФАС России 耮 от 19.06.2014г.),  со ссылкой на п.38  Правил полного и (или)  частичного ограничения режима потребления электрической энергии (утв.Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г.  㾪),  пояснил,  что  наделен полномочиями по прогнозированию величины потребления электрической энергии и мощности энергосистемы на территории субъекта РФ,  в рамках которых вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных параметров,  в т.ч.  значений температуры наиболее холодной пятидневки  для прогнозирования величины потребления электрической энергии и мощности энергосистемы на территории субъекта РФ,  используемой при формировании заданий на разработку графиков аварийного ограничения.
Как пояснил системный оператор ОАО «СО ЕЭС»,  температура наиболее холодной пятидневки учитывается при определении прогнозной величины мощности потребления энергосистемы в часы максимальных нагрузок и величины прогнозного суточного потребления электрической энергии энергосистемы.  Так,  в соответствии с пунктами 1.3  и 1.4  Приложения 1  Методических указаний по разработке,  выдаче и контролю выполнения заданий на разработку графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  (утверждены 14.09.2012г.  первым зам.председателя правления ОАО «СО ЕЭС»),  величины прогнозной мощности,  потребляемой в часы максимальных нагрузок,  и прогнозного суточного потребления электрической энергии должны быть определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха,  соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92.  В качестве исходной информации для расчетов должен использоваться прогноз потребления электрической мощности по субъектам РФ (данные размещаются на внутреннем сайте ОАО «СО ЕЭС»).
Методические указания не утверждены какими-либо нормативно-правовыми актами,  а являются внутренним документом системного оператора ОАО «СО ЕЭС».
Согласно пункту 5  Правил 㹬,  перечни потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления,  ведутся субъектами электроэнергетики в следующем порядке:
а)  сетевые организации ежегодно в срок до 1  августа формируют перечни потребителей,  заключивших договоры оказания услуг по передаче электрической энергии с данными сетевыми организациями,  аварийное ограничение нагрузки потребления которых осуществляется указанными сетевыми организациями в соответствии с графиками аварийного ограничения;
б)  иные организации,  владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства,  энергосбытовые организации,  энергоснабжающие организации,  гарантирующие поставщики,  собственники и иные законные владельцы электрических станций,  к шинам или распределительным устройствам которых присоединены энергопринимающие устройства потребителей,  ежегодно в срок до 1  августа формируют перечни потребителей,  заключивших договоры энергоснабжения (купли-продажи (поставки)  электрической энергии)  или договоры оказания услуг по передаче электрической энергии с указанными организациями,  аварийное ограничение нагрузки потребления которых осуществляется указанными организациями в соответствии с графиками аварийного ограничения.
Перечни потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления,  ведутся по форме согласно приложению 1  к настоящим Правилам (Правила 㹬).
Таким образом,  потребители,  в отношении которых вводится аварийное ограничение режима потребления электрической мощности,  должны быть включены в указанные перечни в соответствии с требованиями пп.а)  п.5  Правил 㹬.
Согласно письму ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/418  от 28.03.2014г.)  по запросу Иркутского УФАС России 焬 от 26.02.2014г.,  ЗАО «Витимэнерго» в связи с отсутствием договоров с потребителями по оказанию услуг по передаче электрической энергии с ЗАО «Витимэнерго»,  перечни потребителей в соответствии с требованиями п.5  Правил 㹬 в установленные сроки до 01.08.2012г.  и до 01.08.2013г.  не формировало.
Однако формирование перечня потребителей в соответствии с подпунктом а)  пункта 5  Правил 㹬 является императивным требованием,  которое не связано с наличием или отсутствием заключенных договоров оказания услуг по передаче электрической энергии,  и ЗАО «Витимэнерго» обязано было его формировать для дальнейшей разработки графиков аварийного ограничения режима потребления.  Из пояснений ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/1105  от 18.07.2014г.)  следует,  что договор на услуги по передаче электрической энергии заключен только с ОАО «ИЭСК» (с сетевой организацией -  котлодержателем),  а с потребителями такие договоры отсутствуют,  поэтому перечни потребителей в соответствии с требованиями пп.а)  п.5  Правил 㹬 не формировались.  
Согласно пояснениям ЗАО «Витимэнергосбыт» (письмо исх.  № 1/451  от 06.03.2014,  п.  1)  оно не имеет в собственности и ином законном владении электрических станций,  к шинам или распределительным устройствам которых присоединены энергопринимающие устройства потребителей,  в связи с чем,  не ведет перечня потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления,  хотя включено в перечень вторичных получателей команд и уведомляет своих потребителей о вводе в действие графиков ограничения режима потребления.
Исходя из п.п.  37,  39  Правил полного и (или)  частичного ограничения режима потребления электрической энергии,  п.п.  13-20,  22  Правил 124  обязанность по разработке графиков аварийного ограничения и контролю за их фактическим исполнением возложена на сетевые организации.  Поэтому ЗАО «Витимэнерго» не вправе ссылаться на отсутствие договорных отношений с потребителями Бодайбинского энергорайона,  равно как и ЗАО «Витимэнергосбыт» на отсутствие в собственности (ином праве)  объектов  электросетевого хозяйства,  как на формальное основание для неисполнения требований п.  5  Правил 124.
Кроме того,  как следует из пояснений ЗАО «Витимэнерго» (письмо № 18-1/418  от 28.03.2014г.,  п.п.  1517)  сетевая организация напрямую взаимодействует с включенными в графики потребителями при вводе аварийных ограничений.  Для этого согласовываются списки лиц электротехнического персонала,  имеющих право ведения оперативных переговоров в действие графиков аварийного ограничения.  Сетевая организация ссылается на «Положение о взаимоотношениях оперативного персонала ЗАО «Витимэнерго» и электротехнического персонала потребителей электрической энергии» от 14.10.2013,  (п.  1.18),  хотя в п.  1.3.  положения указано,  что «знание настоящего положения обязательно для руководящего административно-технического и оперативного персонала ЗАО «Витимэнерго» и потребителей электрической энергии,  находящихся в договорных отношениях с ЗАО «Витимэнерго».
Наличие у сетевой организации перечня потребителей,  аварийное ограничение нагрузки потребления которых осуществляется сетевой организацией в соответствии с графиками аварийного ограничения,  является основой для дальнейших действий сетевой организации по организации контрольных замеров,  по разработке графиков,  в частности,  по распределению объемов заданных системным оператором объемов ввода аварийных ограничений и,  как следствие,  -  ввода аварийных ограничений.
Пунктом 14  Правил 㹬 предусмотрено,  что нагрузка потребления определяется с учетом показателей контрольных замеров электрической энергии (мощности)  по каждому потребителю.  Сетевая организация должна была определить для этих целей потребителей электрической мощности,  которые будут включены в соответствующий график.
Таким образом,  ЗАО «Витимэнерго» при отсутствии сформированного перечня таких потребителей в соответствии с требованиями пп.а)  п.5  Правил 㹬,  не могло знать,  по каким потребителям необходимо осуществить контрольные замеры в целях разработки графика,  и определить нагрузку потребления по каждому из потребителей,  которых ЗАО «Витимэнерго» намеревается включить в рассматриваемый график,  а также впоследствии не могло вводить аварийное ограничения нагрузки потребления электрической мощности.  Следовательно,  ЗАО «Витимэнерго» произвольно выбрало хозяйствующих субъектов – потребителей для включения в график ограничения по мощности.
В соответствии с пунктом 14  Правил 㹬,  первичные получатели команд об аварийных ограничениях распределяют заданные системным оператором объемы ввода аварийных ограничений между потребителями,  включенными ими в перечни потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления,  и осуществляющими фактические действия по вводу аварийных ограничений по указанию данных первичных получателей команд об аварийных ограничениях смежными сетевыми организациями (за исключением смежных сетевых организаций,  включенных в перечень первичных получателей команд об аварийных ограничениях),  энергосбытовыми организациями,  гарантирующими поставщиками,  энергоснабжающими организациями,  заключившими с ними договоры оказания услуг по передаче электрической энергии,  собственниками и иными законными владельцами электрических станций,  технологически присоединенных к объектам электросетевого хозяйства соответствующих сетевых организаций -  первичных получателей команд об аварийных ограничениях,  к шинам или распределительным устройствам которых присоединены энергопринимающие устройства потребителей (далее -  вторичные получатели команд об аварийных ограничениях).
Распределение заданных системным оператором объемов ввода аварийных ограничений осуществляется пропорционально нагрузке потребления электрической энергии потребителями,  заключившими договоры оказания услуг по передаче электрической энергии или договоры энергоснабжения с соответствующими первичными и вторичными получателями команд об аварийных ограничениях.  При этом нагрузка потребления определяется с учетом показателей контрольных замеров электрической энергии (мощности)  и установленных объемов технологической и аварийной брони,  а также требований по категории надежности электроснабжения.
Системным оператором ОАО «СО ЕЭС» 24.05.2012г.  составлен перечень первичных получателей команд об аварийных ограничениях,  первичными получателями команд в Иркутской области являются ОАО «Иркутская Электросетевая компания» и ЗАО «Витимэнерго» (на основании заключенного с системным оператором соглашения (договора)  о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике С-11  от 15.09.2011г.;  суммарная величина мощности нагрузки отключаемых энергопринимающих устройств потребителей 17,42  МВт).
Согласно пункту 15  Правил 㹬,  сетевые организации ежегодно в срок до 1  июня формируют перечни вторичных получателей команд об аварийных ограничениях по форме согласно приложению 3  к настоящим Правилам.  Перечни вторичных получателей команд об аварийных ограничениях,  а также перечни потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления,  предоставляются организациями,  формирующими данные перечни,  по запросу системного оператора в срок,  не превышающий 7  дней с даты поступления запроса.
По данным ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/1662  от 28.10.2013г.),  вторичным получателем команд согласно Перечню вторичных получателей команд об аварийных ограничениях (составлен 30.05.2013г.),  является ЗАО «Витимэнергосбыт» (договор оказания услуг №К-14  от 13.09.2010г.  по передаче электроэнергии между ЗАО «Витимэнерго» и ОАО «ИЭСК»,  договор 㷱 на оказание услуг по передаче электроэнергии (мощности)  от 22.10.2010г.  между ОАО «ИЭСК» и ЗАО «Витимэнергосбыт»;  суммарная величина мощности нагрузки отключаемых энергопринимающих устройств потребителей 20,6  МВт).
На вопрос Комиссии Иркутского УФАС России,  по какому принципу наполнялся график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2013-2014г.г.  при его составлении,  представитель ЗАО «Витимэнерго» пояснил,  что основным принципом было удобство и быстрота введения команд.
У ЗАО «Витимэнерго» не было оснований для включения в график одних потребителей и не включения других,  поскольку отсутствовал указанный перечень,  составление которого требуется в соответствии с Правилами 㹬 .  Отсутствовали какие-либо критерии включения или невключения в график потребителей,  в том числе из числа потребителей,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых превышала 670  кВт.
Согласно пункту 132  Постановления Правительства РФ 㾪 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,  полном и (или)  частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии»,  «Правилами полного и (или)  частичного ограничения режима потребления электрической энергии»)» (далее по тексту – Правила полного и (или)  частичного ограничения),  в установленном настоящим документом порядке осуществляется взаимодействие субъектов розничных рынков,  участвующих в обороте электрической энергии,  с системным оператором и субъектами оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах:
-  в связи с необходимостью проведения в соответствии с пунктом 135  настоящего документа на объектах электроэнергетики замеров потокораспределения,  нагрузок и уровней напряжения и предоставления результатов проведенных замеров в диспетчерские центры системного оператора.
В соответствии с пунктом 135  Правил полного и (или)  частичного ограничения,  субъекты электроэнергетики,  собственники или иные законные владельцы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств,  кроме населения,  обязаны регулярно проводить на объектах электроэнергетики замеры потокораспределения,  нагрузок и уровней напряжения.  По заданию диспетчерских центров системного оператора субъекты электроэнергетики осуществляют проведение на объектах электроэнергетики следующих замеров потокораспределения,  нагрузок и уровней напряжения:  контрольные замеры -  2  раза в год в третью среду июня и третью среду декабря.
Сетевые организации также организуют проведение собственниками или иными законными владельцами объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств указанных замеров на технологически присоединенных к электрическим сетям данных сетевых организаций объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций и энергопринимающих устройствах потребителей,  если договором не предусмотрено,  что указанные действия осуществляет сетевая организация.  При получении от сетевой организации требования о проведении указанных замеров в соответствии с заданием системного оператора смежные сетевые организации и потребители обязаны обеспечить проведение этих замеров на принадлежащих им объектах (устройствах),  в том числе обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных лиц сетевой организации к соответствующим объектам электросетевого хозяйства (энергопринимающим устройствам)  и возможность временной (на период проведения замера)  установки на них средств измерений,  позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии,  и (или)  провести соответствующие измерения самостоятельно.  Субъекты электроэнергетики предоставляют результаты проведенных ими контрольных и внеочередных замеров (сетевые организации -  также результаты организованных ими замеров на объектах смежных сетевых организаций и потребителей)  в диспетчерские центры системного оператора в установленном им формате в течение 10  рабочих дней со дня проведения соответствующего замера.
Согласно пп.о)  п.14  Правил недискриминационного доступа,  при исполнении договора потребитель услуг обязан обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики),  в отношении которых заключен договор,  и предоставлять сетевой организации информацию о результатах проведенных замеров в течение 3  рабочих дней с даты проведения соответствующего замера,  кроме случаев наличия у потребителя электрической энергии системы учета,  удаленный доступ к данным которой предоставлен сетевой организации,  при получении от сетевой организации требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров,  установленной законодательством Российской Федерации об электроэнергетике,  в том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
Во исполнение указанного пункта и в связи с письмом ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/878  от 13.06.2013г.)  по указанию филиала ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ ОАО «Высочайший» (исх.б/н от 21.06.2013г.)  представило в ЗАО «Витимэнерго» результаты контрольных замеров активной мощности с 5  ч.  19  июня 2013г.  до 5  ч.  20  июня 2013г.  (по московскому времени)  по ПС «Высочайший» 110,/0,6  кВ и 35/0,4  кВ (9км).
Согласно ответу на запрос ЗАО «Витимэнерго» «ОАО «Высочайший» по состоянию нꋓ.12.2012г.  не осуществляло контрольных замеров связи с тем,  что зиму 2011-2012г.  ПС «Высочайший» работала на одном трансформаторе (6,3  МВт).  Ближайший контрольный замер к указанному числу – 21.11.2012г».
Данный вывод ЗАО «Витимэнерго» противоречит пункту 135  Постановления Правительства РФ № 442,  который обязывает сетевую организацию проводить 2  контрольных замера в год в третью среду июня и третью среду декабря независимо от загрузки энергопринимающих устройств или от работы трансформаторов.  
Согласно Пояснениям № 3  ОАО «Высочайший» от 22.07.2014  года ЗАО «Витимэнерго» не обращалось в ОАО «Высочайший» для проведения контрольного замера на ПС «Выосочайший» в третью среду декабря ни в 2011(20.12.2011),  ни в 2012  году (19.12.2012).
Как указывает ОАО «Высочайший» «приборы учета АИИСКУЭ ЗАО «Витимэнергосбыт» установлены на ПС «Кропоткинская»,  а не на ПС «Высочайший».  При передаче мощности через ВЛ Кропоткинская-Высочайший часть мощности утрачивает.  Тем не менее,  ни ЗАО «Витимэнергобсты»,  ни ЗАО «Витимэнерго» не производили измерений напряжения,  а также не давали каких-либо команд для измерения напряжения 21-22  декабря 2011,  19-20  декабря 2012  непосредственно на ПС «Высочайший»,  ⥕,  ⥖.»
ЗАО «Витимэнерго» в ответе на Определение Комиссии № 756  от 16.06.2014  года (исх.18-1/1105  от 18.07.2014)  указывает,  что «данные контрольных замеров,  предоставленные ОАО «Высочайший» (исх.  б/н от 21.06.2013)  от 19.06.2013  года (контрольный замер третье среды июня)  не соответствуют требованию о наиболее холодной пятидневке»,  указанному в п.  5  задания системного оператора,  в связи с чем данные не были применены при разработке графиков аварийных ограничений   2013-2014  г.г.»
Исходя из Приложения 3  к ответу ЗАО «Витимэнерго» (исх.18-1/1105  от 18.07.2014)   «Сведения о контрольных замерах по п.  2  запроса № 2909  Иркутского УФАС» контрольные замеры 19.12.2012  года осуществлялись ЗАО «Витимэнерго» на ПС «Кропоткинская» не ежечасно,  а только в 1:00,  6:00,15:00,18:00).
Таким образом,  ЗАО «Витимэнерго» нарушило требование законодательства о проведении контрольного замера в третью среду декабря на ПС «Высочайший»,  не применяло данные контрольного замера третьей среды июня и из-за отсутствия данные не могло разработать графики аварийных ограничений в соответствии с требованиями действующего законодательства.   
Согласно сведениям ЗАО «Витимэнергосбыт» (исх.䫝/1554  от 18.07.2014г.),  -  выкопировки данных из АИИС КУЭ,  максимум потребления электрической мощности у потребителя ОАО «Высочайший» составил 12584  кВт 08.01.2013г.  (в 15:00  часов по московскому времени)  за запрошенный период с 3  по 10  января 2013г.,  определенный ЗАО «Витимэнерго» в качестве наиболее холодной пятидневки.
По остальным потребителям,  включенным в график,  по данным системы АИИС КУЭ ЗАО «Витимэнергосбыт» (исх.䫝/1829  от 25.08.2014г.;  вх.妽 от 26.08.2014г.),  максимум потребления электрической мощности за период с 3  по 10  января 2013г.  составил:
-  по ЗАО «Светлый»  ПС «Атыркан-Берикан» -  960,480  кВт 10.01.2013г.;
-  по ЗАО «Светлый» ПС «Сухоложская-1» (⥖)  – 502,080  кВт 03.01.2013г.;
-  по ЗАО «Светлый» ПС «Ныгри» -  304,560  кВт 03.01.2013г.;
-  по ЗАО «Дальняя Тайга» ПС «Балаганах» -  103,400  кВт 10.01.2013г.;
-  по ЗАО «Дальняя Тайга» ПС «М.Патом» -  424,080  кВт 09.01.2013г.;
-  по ЗАО «Севзото» ПС «Топкинская» -  156,240  кВт 03.01.2013г.;
-  по ЗАО «Севзото» ПС «Лев.Накатами» -  по 69,120  кВт 6,  7  и 9  января 2013г.;
-  по ЗАО «Севзото» ПС «Громовская» -  96,480  кВт 8  и 9  января 2013г.;
-  по ОАО «Первенец» ПС «Первенец» -  3732,480  кВт 10.01.2013г.;
-  по ОАО «Первенец» ПС «Сухоложская-2» (⥕)  -  1188,720  кВт 08.01.2013г.  (по ⥖ нулевое потребление);
-  по ООО «ЛенРЭМ» ПС «Бодайбинская» – 2150,400  кВт 10.01.2013г.;
-  по ОАО «Первенец» ПС «Вернинская» (данные с ПС «Кропоткинская»)  – 8228  кВт 07.01.2013г.;
-  по ООО А/с «Сибирь» ПС «Чаянгро» -  1111  кВт 08.01.2013г.;
-  по ЗАО А/с «Витим» ПС «Вачинская» ВЛ 6кВ 䫠 -  13,320  кВт 8  и 9  января 2013г.,  ВЛ 6  кВ 䫣 – 207,360  кВт 10.01.2013г.,  ВЛ 6кВ 䫤 – нулевое потребление,  ВЛ «Кудускит» -  2792  кВт 10.01.2013г.
По потребителям ЗАО «Маракан» (ПС «Веселяесвкая»),  ООО «Угахан» (ПС «Перевоз»),  ЗАО ГПП «Реткон» (ПС «Дяля» (⥕)),  ЗАО А/с «Витим» (ПС «Поисхоемит» (⥕))  данные отсутствуют (письмо ЗАО «Витимэнергосбыт» исх.䫝/1829  от 25.08.2014г.;  вх.妽 от 26.08.2014г.)  в связи со сбоем в программе АИИС КУЭ по причине установки новых приборов учета.
По сведениям о максимуме потребления по 21  потребителю,  включенному ЗАО «Витимэнергосбыт» в перечень по зимнему периоду с 3  по 10  января по запросу ЗАО «Витимэнерго»,  максимальное потребление по следующим потребителям составило:
-  по ЗАО «Севзото» ПС «Топкинская» -  156  кВт 10.01.2013г.  в 16:00  часов;
-  по ЗАО «Севзото» ПС «Лев.Накатами» -  по 69  кВт 9  января 2013г.  в 19:30  часов;
-  по ЗАО «Севзото» ПС «Громовская» -  96  кВт 6  января 2013г.  в 13:30;
-  по ЗАО «Севзото» ПС «Артемовская» (не включена в график)  – 189  кВт 10.01.2013г.  в 16:00  часов;
-  по ОАО «Первенец» ПС «Вернинская» -  8228  кВт 7  января 2013г.  в 17:30  часов;
-  по ОАО «Первенец» ПС «Первенец» -  3600  кВт 6  января 2013г.  в 04:30  часов;
-  по ОАО «Первенец» ПС «Сухоложская-2» -  320  кВт (дата и время не указаны);
-  по ЗАО «Дальняя Тайга» ПС «Балаганах» (⥕)  -  95  кВт 06.01.2013г.  в 12:30  часов;
-  по ЗАО «Дальняя Тайга» ПС «М.Патом» -  424  кВт 09.01.2013г.  в 05:00  часов;
-  по ЗАО «Светлый»  ПС «Атыркан-Берикан» -  328  кВт 04.01.2013г.  в 11:00  часов;
-  по ЗАО «Светлый» ПС «Сухоложская-1» (⥖)  – 502  кВт 03.01.2013г.  в 00:30  часов;
-  по ЗАО «Светлый» ПС «Ныгри» -  305  кВт 03.01.2013г.  в 09:30  часов;
-  по ЗАО «Светлый» ПС «Хомолхо-2» -  62  кВт 10.01.2013г.  в 14:00  часов;
-  по ЗАО «Светлый» ПС «Кропоткинская» -  724  кВт 10.01.2013г.  в 03:30  часов;
-  по ЗАО «Светлый» ПС «Светлый» -  279  кВт 08.01.2013г.  в 11:00  часов.
-  по ООО «ЛенРЭМ» ПС «Бодайбинская» – 2150  кВт 10.01.2013г.  в 00:30  часов;
-  по ООО «Грейн Стар» ПС «Светлый» (не включено в график)  – 285  кВт 08.01.2013г.  в 10:00  часов;
-  по ООО «Новый Угахан» ПС «Вачинская» -  200  кВт 10.01.2013г.  в 15:30  часов;
-  по ЗАО ГПП «Реткон» ПС «Кяхтинская» -  136  кВт 03.01.2013г.  в 06:00  часов;
-  по ЗАО ГПП «Реткон» ПС «Дяля» (⥕)  – 20  кВт (нет данных по дате и времени);
-  по ООО «Тора» ПС «Первенец» -  134  кВт 10.01.2013г.  в 06:00  часов;
-  по ООО «Друза» ПС «Невский» -  3198  кВт 04.01.2013г.  в 11:00  часов;
-  по ЗАО А/с «Витим» ПС «Вачинская» -  207  кВт 10.01.2013г.  в 15:00  часов;
-  по ЗАО А/с «Сибирь» ПС «Чаянгро» -  1111  кВт 08.01.2013г.  в 06:30  часов;
-  по ПС «Артемовская» (2  потребителя от ВЛ 35  кВ Артемовская – Макалакская – ЗАО «Ленсиб»,  ЗАО «Даксиб»)  – максимальное потребление 158  кВт (без разбивки по потребителям)  10.01.2013г.  в 23:00  часов;
-  по ПС «Андреевская» (3  потребителя от ВЛ 35  кВ Андреевская – Тахтыга – ЗАО «Севзото»,  ЗАО А/с «Витим»,  ООО «Грейн Стар»)  – 228  кВт (без разбивки по потребителям)  03.01.2013г.  в 03:00  часов;
-  по ЗАО «Маракан» ПС «Веселяевская» -  46  кВт 03.01.2013г.  в 11:00  часов.
Также представлены сведения по потребителям,  которые не включены в график,  но потребляют электрическую мощность – ЗАО «Копыловский»,  ОАО «КатСпецСервис»,  ООО «Тора»,  ООО «Копыловский»,  ООО «Грейн Стар»,  ООО «Новый Угахан»,  максимальное потребление которые составило менее 90  кВт.  Указанные потребители не включены в график,  однако ЗАО «Маракан» с максимальным потреблением 46  кВт  в определенную ЗАО «Витимэнерго» «наиболее холодную пятидневку» было включено в рассматриваемый график временного отключения.  ограничения.
Следует отметить,  что сведения по датам,  в которые было зафиксировано максимальное потребление электрической мощности,  по некоторым потребителям не совпадают с данными выкопировки из АИСС КУЭ.
В соответствии с подпунктом е)  пункта 17  Правил 㹬,  первичные получатели команд об аварийных ограничениях в соответствии с установленными системным оператором требованиями к графикам аварийных ограничений,  а также включенные в перечень вторичных получателей команд об аварийных ограничениях сетевые организации,  энергоснабжающие организации,  собственники и иные законные владельцы электрических станций,  к шинам или распределительным устройствам которых присоединены энергопринимающие устройства потребителей,  в соответствии с установленными системным оператором требованиями к графикам аварийных ограничений и определенным первичными получателями команд об аварийных ограничениях распределением заданных системным оператором объемов ввода аварийных ограничений разрабатывают графики аварийного ограничения в отношении энергопринимающих устройств потребителей,  технологически присоединенных к объектам электросетевого хозяйства соответствующих организаций,  с учетом следующих требований:  графики аварийного ограничения разрабатываются при участии потребителей,  энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков.
Между ОАО «Высочайший» и ЗАО «Витимэнергосбыт» заключен договор поставки электрической энергии 䫝-07-07  от 07.06.2007г.,  в соответствии с пунктом 3.1.5  которого предусмотрено,  что гарантирующий поставщик обязуется в интересах покупателя заключить договор на оказание услуг по передаче электрической энергии,  а также договор на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению и иные договоры,  исполнение которых связано с обеспечением устойчивого,  надежного и качественного энергоснабжения.
В соответствии с пунктом 3.3.10  договора поставки электрической энергии 䫝-07-07  от 07.06.2007г.  между ОАО «Высочайший» и ЗАО «Витимэнергосбыт»,  покупатель (ОАО «Высочайший»)  обязуется:  принимать участие в разработке графиков ограничения электроэнергии и временного прекращения (ограничения)  поставки электрической энергии и самостоятельно регулировать с ЗАО «Витимэнерго» и гарантирующим поставщиком вопросы оперативно-технологического взаимодействия в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв.Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2006г.  䫢).  ОАО «Высочайший» выполнило свою обязанность по указанному пункту договора.  ОАО «Высочайший» обратилось к сетевой организации ЗАО «Витимэнерго» с замечаниями,  изложенными в письме 狷/09  от 26.09.2013г.,  в котором выразило свое несогласие с суммарной величиной ограничении по мощности в размере 7,9  МВт на 2013-2014г.г.  по сравнению с величиной 6  МВт в предыдущем периоде ограничения (2012-2013г.г.),  указав,  что ОАО «Высочайший» не рассматривало проект какого-либо графика ограничения по мощности на 2013-2014г.г.,  были нарушены его права,  поскольку,  по мнению ОАО «Высочайший»,  ЗАО «Витимэнерго» применен неравный подход к потребителям,  включенным в график,  и при неизменной величине максимальной разрешенной мощности для ОАО «Высочайший» в размере 12,6  МВт суммарный объем ограничения для указанного потребителя вырос на 1,9  МВт.  ЗАО «Витимэнерго» (ответ исх.-1/1511  от 09.10.2013г.)  указало,  что действующим законодательством не установлено требования о согласовании графиков аварийного ограничения по мощности с потребителями (со ссылкой на судебные акты по делу №陓-2295/2012),  и у сетевой организации отсутствует обязанность согласования графиков со всеми потребителями,  а процедура участия потребителей при разработке графиков соблюдена путем размещения графиков на официальном сайте ЗАО «Витимэнерго» в сети Интернет.  Также,  в указанном ответе ЗАО «Витимэнерго» пояснило ОАО «Высочайший»,  что для всех потребителей,  включенных в график ограничения по мощности на 2013-2014г.г.,  предусмотрены равные условия,  а правилами разработки графиков не регламентирован размер пропорции,  поскольку нагрузка и максимальная мощность по документам о технологическом присоединении у разных потребителей разная,  то и объемы ввода ограничений у всех разные при равном подходе.
2.  Задание системного оператора ОАО «СО ЕЭС» содержит следующее указание:  нагрузка потребителей,  включаемых в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха,  соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92.
Одновременно системный оператор в своем письме №鳊-⧬-I-2-19-2077  от 12.09.2013г.  в адрес ЗАО «Витимэнерго» указывает сетевой организации в части корректировки представленного на согласование проекта графика ограничения,  что Правила 㹬 «...не предполагают определение нагрузки потребления только исходя из величины максимальной мощности,  определенной по результатам технологического присоединения,  и устанавливают,  что нагрузка потребления определяется с учетом показателей контрольных замеров (абз.2  п.14)...»,  «…распределение заданных ОАО «СО ЕЭС» объемов ввода аварийных ограничений должно осуществляться пропорционально нагрузке потребления,  определенной с учетом показателей контрольных замеров электрической энергии (мощности)  и в пределах максимальной мощности,  определенной документами о технологическом присоединении…».
Согласно письму Иркутского гидрометеорологического центра исх.№УГМС-1174/36  от 30.06.2014г.  на запрос Иркутского УФАС России 耱 от 19.06.2014г.,  значения температуры воздуха заданной обеспеченности приведены в таблице 3.1.  (столбцы 4,  5)  Свода правил «Строительная климатология (Актуализированная версия СНиП 23-01-99),  СП 131.1330.2012»,  утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.06.2012  г.  № 275  и введенного в действие с 01.01.2013  г.  Разъяснение термина «наиболее холодной пятидневки» было приведено в приложении 䫤 (абз.6)  СНиП 2.01.01-82  «Строительная климатология и геофизика»,  которое действовало в период с 01.01.1984г.  по 01.01.2000г.
Как указал Иркутский гидрометеорологический центр (письмо исх.№ОМ-356  от 22.08.2014г.;  вх.娓 от 27.08.2014г.),  в период 01.01.2000г.  по 01.01.2003г.  понятие «наиболее холодной пятидневки» приведено в приложении А (абз.4)  СНиП 23-01-99  «Строительная климатология»,  с 01.01.2003г.  по 01.01.2013г.  в п.2.3  СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»,  с 01.01.2013г.  по настоящий момент – в Приложении Б (абз.4)  Свода правил «Строительная климатология (Актуализированная версия СНиП 23-01-99*),  СП 131.13330.2012».  В Приложении Б (абзац 4)  описана методика расчета температуры воздуха наиболее холодной пятидневки заданной обеспеченности.  Согласно п.  1.1.,  1.2.  СНиП 23-01-99  настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры,  которые применяют при проектировании зданий и сооружений,  систем отопления,  вентиляции,  кондиционирования,  водоснабжения,  при планировке и застройке городских и сельских поселений.  Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт.
В соответствии с Приложением А (справочное)  «Методы расчета климатических параметров» к СНиП 23-01-99  «температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки рассчитана как значение,  соответствующее обеспеченности 0,98  и 0,92  из ранжированного ряда температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок)  и соответствующих им обеспеченностей за период с 1925  по 1980  гг.  Значения температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок)  заданной обеспеченности определялись методом интерполяции по интегральной кривой распределения температуры наиболее холодных суток (пятидневок),  построенной на вероятностной сетчатке.  Использовалась сетчатка двойного экспоненциального распределения.  Температура воздуха различной обеспеченности рассчитана по данным наблюдений за восемь сроков в целом за год за период 1966  -  1980  гг».
Из указанного определения следует,  что температура наиболее холодной пятидневки является расчетной величиной,  определенной по данным многолетних метеорологических наблюдений,  а не произвольно определяемым календарным отрезком холодного периода года.
Согласно Таблице 1  СНиП 23-01-99  (Климатические параметры холодного периода года)  значение температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92  для г.Бодайбо Иркутской области составляет -47  С.  Значения для пос.  Мамакан в таблице не приведены.
В то же время,  применив указанную методику,  можно рассчитать значение температуры наиболее холодной пятидневки применительно к заданному периоду (году)  и месту наблюдений.
По сведениям Иркутского гидрометеорологического центра (ответ исх.№УГМС-1306/36  от 17.07.2014г.  на запрос Иркутского УФАС России 荺 от 11.07.2014г.),  режимные (круглосуточные)  наблюдения на метеорологической станции Бодайбо прекращены с 1  января 2006  года,  по данным наблюдений станции Мамакан (в пос.Мамакан)  температура воздуха наиболее холодной пятидневки за зимний период 2012-2013г.г.  отмечалась с 9  по 13  января 2013г.  и составила 40,4  0С.
Согласно сведениям,  содержащимся в ответе Иркутского гидрометеорологического центра исх.№УГМС-1453/36  от 12.08.2014г.,  наиболее холодной пятидневкой за зимний период 2012-2013г.г.  по данным наблюдений метеорологических станций Мамакан,  Светлый,  Перевоз являлся период с 9  по 13  января 2013г.
Период наиболее холодной пятидневки по данным Иркутского гидрометеорологического центра не совпадает с определенным ЗАО «Витимэнерго» периодом наиболее холодной пятидневки,  поэтому у ЗАО «Витимэнерго» отсутствовали основания для использований величин максимального потребления за пятидневку с 3  по 10  января 2013г.
ЗАО «Витимэнерго» не обращалось в Иркутский гидрометеорологический центр с соответствующим запросом о предоставлении сведений о наиболее холодной пятидневке за зимний период 2012-2013г.г.  для применения сведений за эти дни в целях разработки графика аварийного ограничения по мощности,  а самостоятельно ее определило.  Как пояснило ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/1105  от 18.-7.2014г.;  вх.蹊 от 25.07.2014г.),  температуры наружного воздуха в определенный сетевой организацией период с 3  по 10  января 2013г.  измерялись самостоятельно при помощи бытовых термометров,  и поэтому ЗАО «Витимэнерго» запросило данные о максимуме потребления у ЗАО «Витимэнергосбыт» именно за этот период.   Исходя из содержания Письма ЗАО «Витимэнергосбыт» от 27.06.2013  года  ЗАО «Витимэнерго» обращалось в ЗАО «Витимэнергосбыт» с письмом исх.  18-1/834  от 05.06.2013  г.  за предоставлением информации по максимуму потребления,  зафиксированному в период с 3  по 10  января 2013  г.  системой АИИС КУЭ.
Также,  как отмечает ЗАО «Витимэнерго» в своем ответе,  действующим законодательством не регламентирован способ определения сетевой организацией периода наиболее холодной пятидневки.  Однако Росгидромет сослался на нормативные документы,  которые разъясняют указанное понятие.
У ОАО «Высочайший» максимум потребления был зафиксирован 8  января 2013г.  по сведениям АИИС КУЭ ЗАО «Витимэнергосбыт».  Указанная дата не входит в период наиболее холодной пятидневки,  определенной Иркутским гидрометеорологическим центром.
По остальным потребителям,  включенным в график на 2013-2014г.г.,  по которым у ЗАО «Витимэнергосбыт» предоставлены сведения выкопировки данным системы АИИС КУЭ,  максимальное потребление по датам,  не вошедшим в период наиболее холодной пятидневки,  определенной сетевой организацией с 3  по 10  января 2013г.,  было зафиксировано:  у ЗАО «Светлый» 03.01.2013г.  на ПС «Сухоложская-1» и ПС «Ныгри»,  у ЗАО «Севзото» 6  и 7  января 2013г.  на ПС «Топкинская» и ПС «Лев.  Накатами» и на ПС «Громовская» 08.01.2013г.,  у ОАО «Первенец» 08.01.2013г.  на ПС «Сухоложская-2» (⥕).
Даты 11,  12,  13  января 2013г.,  которые входят в период наиболее холодной пятидневки с 9  по 13  января 2013г.  по данным Иркутского гидрометеорологического центра,  находятся за пределами периода,  определенного ЗАО «Витимэнерго» в качестве наиболее холодной пятидневки.  В указанные даты ЗАО «Витимэнерго» не проводило контрольных замеров в целях выявления максимума потребления электрической мощности потребителями,  и не запрашивало у гарантирующего поставщика ЗАО «Витимэнергосбыт» за 11,  12,  13  января 2013г.  сведения о максимальном потреблении электрической мощности по данным АИИС КУЭ.  Поэтому,  не представляется возможным сделать вывод о максимальном потреблении электрической мощности включенными в график потребителями в указанные даты.
На вопрос Иркутского УФАС России (запрос 焬 от 26.02.2014г.)  о том,  какая величина контрольного замера была применена ЗАО «Витимэнерго» при разработке графика ограничения режима потребления электрической мощности на 2013-2014г.г.  по каждому потребителю,  включенному в указанный график,  ЗАО «Витимэнерго» указало,  что «…исходя из задания системного оператора,  была применена величина нагрузки для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха,  соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки (период с 3  по 10  января 2013г.)  согласно данным,  предоставленным ЗАО «Витимэнергосбыт»…».
 В письме ЗАО «Витимэнерго» исх.-1/1213  от 14.08.2013  указано следующее:  «Нагрузка потребителей,  включаемых в ГАО определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха,  соответствующих наиболее холодной пятидневки.  В Бодайбинском районе это январь 2013  г.,  когда температура окружающего воздуха опускалась ниже минус 50  С.  Контрольные замеры,  проведенные в данный период времени могут отличаться от показаний контрольных замеров 19  декабря 2012г.  И отражают реальную картину потребления мощности в зимний период».
Пунктом 37  Правил полного и (или)  частичного ограничения установлены требования к разработке сетевой организацией графиков аварийного ограничения.  Так,  в данном пункте указано,  что сетевой организацией график аварийного ограничения разрабатывается на основании требований системного оператора,  в порядке,  устанавливаемом правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  и использования противоаварийной автоматики.  Также установлено,  что в случае если это предусмотрено требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике,  сетевая организация разрабатывает графики аварийного ограничения с разбивкой по отдельным энергоузлам (энергорайнам)  в пределах соответствующего субъекта РФ.
Каких-либо требований по разработке графиков аварийного ограничения с учетом наиболее холодной пятидневки не предусмотрено ни данным пунктом 37  Правил полного и (или)  частичного ограничения,  ни Правилами 㹬. 
В пояснениях от 14.07.2014  № 鳊-а-I-19-1573  ОАО СО ЕЭС» Иркутское РДУ ссылаясь на п.38  Правил ограничения потребления,  утверждает,  что системному оператору предоставлены полномочия по прогнозированию величины потребления электрической энергии и мощности энергосистемы,  в том числе и на основании таких параметров,  как значение температуры наиболее холодной пятидневки.  Не оспаривая данный довод,  антимонопольный орган,  тем не менее,  не может согласиться с утверждением системного оператора о правомерности выдачи ЗАО «Витимэнерго» указаний об определении нагрузки потребителей,  включаемых в графики аварийного ограничения по тому же параметру (что не препятствует использовать такие данные в качестве внеочередных замеров потребления).  Методические указания по разработке,  выдаче и контролю выполнения заданий на разработку графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)» (утверждены 14.09.2012  Первым заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Н.Г.  Шульгиным),  далее именуются «Методические указания»,  также не содержат оснований для указанной позиции системного оператора.  Так п.п.  3.5.,  3.9  Методических указаний,  п.п.  1.3,  1.4.  Порядка формирования данных о прогнозной мощности,  потребляемой в часы максимальных нагрузок,  и суточного прогнозного потребления электрической энергии (приложение 1  к Методическим указаниям)  предписывают использовать значения температуры наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92  именно для прогноза потребления энергии (мощности),  но не для определения нагрузки потребителей по п.  14  Правил 124.  Кроме того,  системный оператор подтверждает правильность вышеизложенного толкования термина «температура наиболее холодной пятидневка» как статистического значения,  определенного СНи鰳-01-99,  а не произвольно принятого календарного периода.
ЗАО «Витимэнергосбыт» (исх.䫝/998  от 27.06.2013г.)  предоставило в ЗАО «Витимэнерго» сведения по максимуму потребления,  зафиксированному системой АИИС КУЭ и выгрузкой данных с приборов коммерческого учета в период с 3  по 10  января 2013г.  по 52  электроустановкам (объектам электросетевого хозяйства)  по 21  потребителю.
Исходя из сопоставления численных (расчетных)  показателей указанных данных ЗАО «Витимэнергосбыт» и предоставленных ЗАО «Витимэнерго» математических (арифметических)  расчетов величины электрической мощности,  включенной в график ограничения режима потребления электрической мощности на 2013-2014г.г.,  можно сделать вывод о том,  что эти данные использовались для разработки указанного графика,  т.е.  показатели потребления электрической мощности в «наиболее холодную пятидневку зимы» для разработки и применения графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2013-2014г.г.  по данным за предыдущий зимний период.
ЗАО «Витимэнерго» как субъект электроэнергетики обязано заполнять и представлять в диспетчерский центр системного оператора сведения о нагрузке потребителей электрической энергии (мощности),  включенных в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности),  по данным контрольных и внеочередных замеров согласно Приложению ,  утв.Приказом Минэнерго России от 23.07.2012г.  㽄 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации,  форм и порядка предоставления».  В примечаниях к данному приложению указано,  что отчетные данные представляются за каждый час контрольного (внеочередного)  замера,  определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
ЗАО «Витимэнерго» представлены сведения о контрольных замерах по потребителям,  включенным в график ограничения на 2013-2014г.г.,  в ответ по запросу Иркутского УФАС России (исх.-1/626  от 05.05.2014г.),  в соответствии с которым в приложении «Сведения о контрольных замерах по п.3  запроса 皽 Иркутского УФАС» содержатся данные о контрольных замерах 19.12.2012г.  и 19.06.2013г.  за 4  разных часа (времени суток,  в так называемые характерные часы контрольных замеров)  по подстанциям с указанием хозяйствующих субъектов-потребителей.
Следует отметить,  что по потребителю ОАО «Высочайший» контрольные замеры на ПС «Высочайший» сетевой организацией не проводились.
При разработке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2013-2014г.г.  ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/418  от 29.03.2014г.)  распределило заданные системным оператором объемы ввода аварийных ограничений между потребителями,  включенными в график аварийного ограничения на 2013-2014г.г.  согласно пропорции А/В*100=П,  где:
А – объем ввода аварийных ограничений,  заданный системным оператором;
В – максимальная нагрузка все потребителей,  участвующих в графике ограничения режима потребления электрической мощности (но не выше разрешенной документами о технологическом присоединении);
П – размер пропорции.
Применительно к графику ограничения на 2013-2014г.г.  ЗАО «Витимэнерго» был рассчитан размер пропорции 63%  (20,6  МВт/32,539  МВт*100%=63%).
Примененная величина 32,539  МВт сложилась из суммы максимальной нагрузки потребителей в самую холодную пятидневку зимы 2012-2013г.г.,  по потребителям,  включенным в график,  на основании сведений ЗАО «Витимэнергосбыт»,  но не выше разрешенных документами о технологическом присоединении (например,  по ООО «Друза» и ОАО «Первенец»,  где максимум потребления превысил максимальную мощность,  разрешенную документами о технологическом присоединении).
Из представленных расчетов не следует,  каким образом участвовал в расчетах,  и применялся ли сетевой организацией контрольный замер по каждому потребителю,  включенному в график,  в соответствии с требованиями пункта 135  Правил полного и (или)  частичного ограничения.
В график аварийного ограничения ЗАО «Витимэнерго» включены только потребители с максимальной присоединенной мощностью более 670  кВт.
ЗАО «Витимэнерго» выбрало не всех потребителей,  сведения по которым представило ЗАО «Витимэнергосбыт» в письме исх.䫝/998  от 27.06.2013г.  Так,  в график ограничения режима потребления электрической мощности на 2013-2014г.г.  не были включены следующие потребители,  сведения о максимуме потребления по которым были представлены ЗАО «Витимэнергосбыт» за период с 3  по 10  января 2013г.:
-  ООО «Новый Угахан» с максимальной мощностью по ТУ 2,3925  МВт;
-  ООО «Даксиб» с максимальной мощностью по ТУ 3,361  МВт;
-  ООО «Грейн-Стар» с максимальной мощность по ТУ 1,8  МВт;
-  ООО А/с «Лена» (0,56  МВт по ТУ);
-  ООО «Ленсиб» (9,642  МВт по ТУ);
-  ЗАО ГПП «Реткон» (3,1  МВт по ТУ);
-  ОАО «КатСпецСервис» (0,79  МВт по ТУ);
-  ООО «Угахан» (1,859  МВт по ТУ);
-  ООО «Тора» (0,07  МВт по ТУ);
-  ООО «Копыловский» (0,08  МВт по ТУ).
Все перечисленные хозяйствующие субъекты – потребители,  за исключением ООО «Тора» и ООО «Копыловский»,  имеют максимальную присоединенную мощность более 670  кВт.
Законодательством об электроэнергетике,  в т.ч.  Правилами 㹬,  не установлено каких-либо критериев по выбору хозяйствующих субъектов-потребителей для включения в график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности в зависимости от максимального потребления электрической мощности. 
В приложении 9  к ответу ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/418  от 29.03.2014г.)  представлены сведения о максимальной мощности по всем потребителям,  согласно которым суммарная максимальная мощность по техническим условиям по потребителям,  включенным в графики на 2013-2014г.г.,  составляет 20,353  МВт.
Как следует из данных представленных ЗАО «Витимэнерго» математических (арифметических)  расчетов по графикам ограничения на 2012-2013г.г.  и на 2013-2014г.г.:
-  в график ограничения на 2012-2013г.г.  включено 17  подстанций и 10  потребителей,  сумма максимальной нагрузки всех потребителей,  включенных в график ограничения режима потребления электрической мощности 36,913  МВт;
-  в график ограничения по мощности на 2013-2014г.г.  включено 18  подстанций и 10  потребителей,  сумма максимальной нагрузки всех потребителей,  включенных в график ограничения режима потребления электрической мощности 32,539  МВт.
При неизменном количестве и составе потребителей изменилась структура потребления электрической мощности по сравнению с графиком аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2012-2013г.г.  в части состава подстанций.  Так,  в график на 2013-2014г.г.  не была включена ПС «Хомолхо-2» (ЗАО «Светлый»),  а была включена ПС «Б.  Баллаганах» (ЗАО «Дальняя Тайга»)  и ПС «Невский» (ООО «Друза»).
По информации Иркутского УФАС России,  суммарная максимальная мощность по потребителям  с потреблением более 670  кВт:
-  по состоянию на 24.10.2012г.  составила 121,178  МВт;  из них по потребителям электрической энергии (мощности),  за исключением МУП «Тепловодоканал» и МУП «ТВС п.Балахнинский»,  отключение которых ниже уровня ниже уровня аварийной брони не допускается,  – 119,267  МВт;
-  по состоянию на 01.08.2013г.  123,677  МВт;
-  по состоянию на 30.09.2013г.  123,326  МВт.
Показатели максимальной мощности по потребителям электрической энергии (мощности)  по состоянию на 01.08.2013г.  возросли на 1,8  МВт по 21  потребителю,  в то время как сумма максимальной нагрузки всех потребителей,  по 10  потребителям,  включенным в графики ограничения на 2012-2013г.г.  и на 2013-2014г.г.,  снизилась на 4,37  МВт,  по сравнению с 01.08.2013г.  (за 1  месяц)  снизилась на 0,3509  МВт.
Суммарная максимальная мощность по потребителям  с потреблением менее 670  кВт:
-  по состоянию на 24.10.2012г.  составила 10,04  МВт;
-  по состоянию на 01.08.2013г.  составила 8,54  МВт;
-  по состоянию на 01.08.2013г.  3,001  МВт (по индивидуальным предпринимателям);
-  по состоянию на 30.09.2013г.  10,05  МВт.
Следует отметить,  что в формуле,  применяемой ЗАО «Витимэнерго» при разработке графиков для определения размера пропорции,  который будет применяться,  объем ввода ограничений,  заданных системным оператором – величина неизменная.  Таким образом,  размер применяемой пропорции напрямую зависит от величины показателя «В».  Следовательно,  чем меньше будет величина суммы максимальной нагрузки всех потребителей по самой холодной пятидневке,  которую применило ЗАО «Витимэнерго»,  тем больше будет процент,  применяемый в пропорции,  и соответственно,  тем больше будет величина ввода ограничения для потребителя,  включенного в график,  по каждой очереди.
В соответствии с п.14  Правил 㹬,  распределение заданных системным оператором объемов ввода аварийных ограничений осуществляется пропорционально нагрузке потребления электрической энергии потребителями,  заключившими договоры оказания услуг по передаче электрической энергии или договоры энергоснабжения с соответствующими первичными и вторичными получателями команд об аварийных ограничениях.  При этом нагрузка потребления определяется с учетом показателей контрольных замеров электрической энергии (мощности)  и установленных объемов технологической и аварийной брони,  а также требований по категории надежности электроснабжения.
На основании изложенного,  можно сделать вывод о том,  что ЗАО «Витимэнерго»,  в нарушение требований п.14  Правил 㹬,  нагрузка потребления была определена с учетом максимума потребления электрической мощности в «наиболее холодную пятидневку зимы»,  определенную самой сетевой организацией без учета данных наблюдений Иркутского гидрометеорологического центра,  а не с учетом показателей контрольных замеров электрической энергии (мощности).
Некорректное определение применяемых показателей повлияло на определение ЗАО «Витимэнерго» размера применяемой пропорции в графике аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2013-2014г.г.  Отсюда следует,  что рост объема ввода ограничений для ОАО «Высочайший» в абсолютных показателях на 1,9  МВт (по 0,19  МВт в каждой очереди)  по сравнению с графиком аварийного ограничения на предыдущий период ограничения (2012-2013)  не основан ни на положениях нормативных актов,  ни на достоверных фактических данных о потреблении энергии (мощности).  
Сравнение графика ограничения по мощности на 2013-2014г.г.  с аналогичным графиком на 2012-2013г.г.  показывает,  что в него было включено на 1  потребителя меньше (17  потребит⨘лей).  Изменился состав подстанций – на 2012-2013г.г.  была включена ПС «Хомолхо-2» (потребитель ЗАО «Светлый»).  В графике ограничения по мощности на 2013-2014г.г.  указанная подстанция была исключена,  а включена ПС «Невский» (потребитель ООО «Друза»)  ПС «Б.Баллаганах» (потребитель ЗАО «Дальняя Тайга»)  а потребитель ЗАО «Светлый» был включен вместо ПС «Хомолхо-2» на ПС «Атыркан-Берикан».
Следует отметить что ЗАО «Витимэнерго» в графике ограничения по мощности на 2012-2013г.г.  была применена сумма максимальной нагрузки всех потребителей включенных в график ограничения режима потребления электрической мощности в размере 36,913  МВт при заданном объеме ввода ограничений (по заданию системного оператора)  17,4  МВт,  а на 2013-2014г.г эта величина при увеличении количества включенных в график потребителей на 1  – составила 32,539  МВт при заданном объеме ввода ограничений (по заданию системного оператора)  20,6  МВт.
Соответственно,  размер применяемой пропорции на 2012-2013г.г.  составил 47%,  а на 2013-2014г.г.  – 63%,  что на 16%  больше.
При этом величина максимальной мощности по документам о технологическом присоединении по потребителям,  включенным в графики аварийного ограничения,  не изменилась с 2012г.  по 2013г.,  о чем свидетельствуют сведения из перечней потребителей с максимальной мощностью более 670  кВт и менее 670  кВт.
С 01.10.2013г.  (начала действия графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности)  системным оператором ОАО «СО ЕЭС» выдавались диспетчерские распоряжения о вводе графиков аварийного ограничения,  в частности,  на ввод ограничений -  2  команды 27  ноября 2013г.  Таким образом,  применялись уже новые рассчитанные и утвержденные ЗАО «Витимэнерго» величины ограничений по мощности в т.ч.  для ОАО «Высочайший»,  что влечет за собой ущемление интересов ОАО «Высочайший»,  в т.ч.  в виде недополучения электрической энергии для ее использования в производственных целях.
На основании распоряжений ЗАО «Витимэнерго» направляло в адрес ОАО «Высочайший» уведомления о необходимости ввода аварийных ограничений.
В результате ввода новых объемов ограничений ОАО «Высочайший» вынуждено использовать электроэнергию от дизель-генераторных установок,  себестоимость электроэнергии от которой значительно выше стоимости электроэнергии,  приобретаемой у гарантирующего поставщика ЗАО «Витимэнергосбыт».
В отношении иных критериев разработки и применения графика ограничения необходимо отметить следующее.
Как следует из информации ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/418  от 28.03.2014г.),  все 10  потребителей,  включенные в график ограничения на 2013-2014г.г.,  имеют 3  категорию надежности.  В сведениях ЗАО «Витимэнергосбыт» по максимуму потребления за период 3-10  января 2013г.  у всех потребителей,  включенных в перечень,  также 3  категория надежности,  однако не все из них были включены в рассматриваемый график аварийного ограничения.
Не представляется возможным сделать вывод,  чем руководствовалось ЗАО «Витимнерго» при выборе отдельных потребителей в количестве 21  по 52  электроустановкам,  содержащимся в сведениях ЗАО «Витимэнергосбыт» по максимуму потребления,  в том числе включая такие критерии,  как категория надежности,  обеспеченность каналами связи,  обеспеченностью объектов постоянным дежурным персоналов и т.д.
Как пояснил представитель ЗАО «Витимэнерго» по доверенности в ходе рассмотрения дела 㺔,  потребители включаются в график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности,  исходя из удобства и быстроты введения команд аварийного ограничения при вводе графиков по распоряжениям системного оператора.
ЗАО «Витимэнерго» (ответ -1/418  от 28.03.2014г.  на запрос Иркутского УФАС России 焬 от 26.02.2014г.)  указало,  что возможность потребителя по незамедлительному выполнению команд системного оператора о вводе графиков временного отключения определяется Положением о взаимоотношения оперативного персонала ЗАО «Витимэнерго» и электротехнического персонала потребителей электрической энергии (утв.14.10.2013г.),  списками лиц,  имеющимися право на ведение оперативных переговоров Возможность потребителя по незамедлительному выполнению команд определяется следующими критериями:
-  эффективностью (для возможности отключения питающих линий в сроки,  необходимые для предупреждения или предотвращения аварийных электроэнергетических режимов со временем реализации до 5  минут,  от 5-20  минут,  от 20-60  минут в соответствии с требованиями системного оператора к разработке графиков);
-  круглосуточным дежурством персонала;
-  обеспеченностью каналами связи;
-  возможностью индивидуального (адресного)  отключения;
-  объемом потребления мощности.
У 5  потребителей,  включенных в график,  на отдельных подстанциях не везде имеется постоянный дежурный персонал (ЗАО «Севзото»,  ЗАО «Артель старателей «Витим»,  ОАО «Первенец»,  ЗАО «Светлый» (на 2  подстанциях),  ЗАО «Дальняя тайга»),  у 4  потребителей (ЗАО «Севзото»,  ЗАО «Артель старателей «Витим»,  ЗАО «Светлый» на 2  подстанциях,  ЗАО «Дальняя тайга»)  на отдельных подстанциях имеется только сотовая связь.  Таким образом,  некоторые потребители поставлены в неравные условия по обеспеченности объектов электроснабжения в части дежурного персонала и обеспеченности каналами связи по выполнению команд сетевой организации по введению ограничений режима потребления электрической мощности.  При этом в график не включены иные потребители (в частности,  из представленного ЗАО «Витимэнергосбыт» перечня),  которые обеспечены каналами связи (например,  ООО ЗРК «Грейн-Стар»,  ООО «Новый Угахан»,  ЗАО ГПП «Реткон»,  ООО «Копыловский»).
 Следует отметить,  что из всех перечисленных в сведениях о максимуме потребления по данным АИИС КУЭ ЗАО «Витимэнергосбыт» потребителей,  не включенных в график,  но являющихся потребителями с максимальной присоединенной мощностью более 670  кВт,  наличие постоянного дежурного персонала на объектах (соответствующих подстанциях)  потребителя,  имеется также у ЗАО ГПП «Реткон».
У ЗАО «Витимэнерго» отсутствует перечень потребителей,  в отношении которых применяются графики аварийного ограничения.  При этом ЗАО «Витимэнерго» обязано проводить контрольные замеры в отношении потребителей,  включаемых в графики аварийного ограничения в соответствии с установленными законодательством требованиями.  При отсутствии перечня включаемых в график потребителей у сетевой организации отсутствует необходимость в проведении контрольных замеров.
С учетом того,  что в соответствии с требованиями п.14  Правил 㹬,  нагрузка потребления при разработке графиков аварийного ограничения определяется с учетом показателей контрольных замеров электрической энергии (мощности),  ЗАО «Витимэнерго» не может разработать график аварийного ограничения,  не зная заранее,  какие потребители в него будут включены.
Поскольку у ЗАО «Витимэнерго» отсутствует перечень потребителей,  в отношении которых применяются графики аварийного ограничения,  а также отсутствуют какие-либо критерии выбора потребителей для включения в графики аварийного ограничения,  ЗАО «Витимэнерго» должно было включить в рассматриваемый график всех потребителей с максимальной мощностью более 670  кВт и всех потребителей с максимальной присоединенной мощностью менее 670  кВт.  Это,  в свою очередь,  повлияло бы на объемы аварийного ограничения по мощности на каждую вводимую очередь по каждому включаемому в график потребителю,  в т.ч.  ОАО «Высочайший».  Объемы ввода аварийных ограничений по мощности по включенным в график потребителям уменьшились бы за счет включения в график увеличения количества потребителей,  включаемых в график.  Следовательно,  для достижения обеспечения объема ввода в соответствии с заданием системного оператора,  с учетом показателей контрольных замеров по всем потребителям (более и менее 670  кВт),  величина ввода ограничения по каждой очереди по каждому включенному в график потребителю существенно бы уменьшилась.
На основании изложенного,  в связи с тем,  что ЗАО «Витимэнерго» в график аварийного ограничения потребления электрической мощности включены не все потребители с максимальной мощностью более 670  кВт и менее 670  кВт,  в действиях ЗАО «Витимэнерго» усматривается создание дискриминационных условий при включении в рассматриваемый график аварийного ограничения по мощности на 2013-2014г.г.  не всех потребителей с максимальной мощностью более 670  кВт и менее 670  кВт,  что может иметь своим результатом ущемление интересов потребителей,  включенных в график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2013-2014г.г.,  в т.ч.  ОАО «Высочайший».
ЗАО «Витимэнерго» при разработке графика аварийного ограничения по мощности на 2013/2014  г.г.  не были соблюдены требования о распределении заданных ОАО «СО ЕЭС» объемов ввода аварийных ограничений пропорционально нагрузке потребления электрической энергии,  поскольку указанный в графике объем ограничений по ОАО «Первенец» ПС «Вернинская» (⥕,  ⥖)  и ООО «Друза» ПС 110кВ «Невский» ВЛ-6  кВ 䫝,2,3  рассчитан от величины максимальной мощности,  определенной документами о технологическом присоединении,  без учета фактической нагрузки потребления,  которая превышает установленные параметры.
В результате  объем ограничений по ОАО «Первенец» ПС «Вернинская» (⥕,  ⥖)  в 3,6  МВт составил 44%  от фактической нагрузки потребления в объеме 8,228  МВт (при разрешенной максимальной мощности 5,783  МВт),  а объем ограничений по ООО «Друза» ПС 110  кВ «Невский» ВЛ-6  кВ № 1,2,3  в 1,2  МВт составил 38%  от фактической нагрузки потребления в объеме 3,198  МВт (при разрешенной максимальной мощности 1,930  МВт).
Указанные действия ЗАО «Витимэнерго» имеют либо могут иметь своим результатом ущемление интересов других указанных в графике потребителей,  включая ОАО «Высочайший»,  для которых объем ограничений составил 63%  от фактичеcкой нагрузки потребления.
В обоснование своих действия ЗАО «Витимэнерго» ссылается на указания системного оператора.  Так в п.  3  письма ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ № ꥊ-⧬-19-1911  от 23.08.2013  отмечено,  что «на ПС 110кВ Вернинская разрешенная максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 5,783  МВт.  При этом суммарная нагрузка,  включенная в графики,  составляет 8МВт.  Необходимо исключить на этапе разработки графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  включение потребителей с нагрузками,  превышающими величину установленной мощности.  Кроме того,  обращаю Ваше внимание,  что мероприятия по осуществлению контроля уровней потребления электрической мощности потребителями Бодайбинского района с целью принятия мер,  направленных на исключение (предотвращение)  превышение максимальной мощности,  включено в Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 431  от 13  августа 2013  г.  и подлежит исполнению ЗАО «Витимэнерго» и ЗАО «Витимэнергосбыт».
В письме системного оператора от 12.09.2013  № 鳊-⧬-I-2-19-2077  предписывается (п.  2)  «представить графики ограничения режима потребления электрической энергии и мощности на 2013-2014  гг.,  скорректированные в части исключения нагрузки потребления,  превышающей величину максимальной мощности,  определенной документами о технологическом присоединении.  …Указанные правила действительно не предполагают определение нагрузки потребления только исходя из величины максимальной мощности,  определенной по результатам технологического присоединения,  и устанавливают,  что нагрузка потребления определяется с учетом показателей контрольных замеров (абз.  2  п.  14).  При этом результаты контрольных замеров не могут быть единственным основанием для определения объемов аварийных ограничений,  включаемых в график применительно к конкретному потребителю.  При применении п.  14  Правил разработки и применения ГАО необходимо учитывать,  что потребление электрической мощности,  в том числе и при контрольных замерах,  должно осуществляться в пределах разрешенной потребителю максимальной мощности.  Предложенны ЗАО «Витимэнерго» подход к разработке графиков ограничения режима потребления,  при котором в графиках указывается мощность,  превышающая разрешенную к потреблению,  создает предпосылки для превышения потребителями максимальной мощности со ссылкой на то,  что такой уровень потребления предусмотрен графиками аварийного ограничения.  Кроме того,  указанный подход повлечет невозможность ввода графиков аварийного ограничения в необходимом объеме при возникновении аварийной ситуации в случае соблюдения потребителями режима потребления,  определенного документами о технологическом присоединении».
Однако позиция системного оператора не основана на положениях нормативных актов,  а также противоречит Методическим указаниям.
Согласно п.  5.4.  указаний «при согласовании графиков учитываются результаты проверки соответствия фактической нагрузки потребителей,  включенных в графики временного отключения потребления,  действующие в текущий период и/или действовавшие в предшествующий период,  объемам нагрузки,  предусмотренным указанными графиками (согласно п.  6.2.  настоящих методических указаний)».  В соответствии с п.  6.1.,  6.2.  указаний «в период действия утвержденных графиков РДУ должен осуществляться контроль их соответствия требованиям к объемам аварийных  ограничений и времени реализации графиков,  предусмотренным заданием на разработку графиков.  Два раза в год при обработке результатов контрольных измерений значений передаваемой мощности,  нагрузок и уровней напряжения на объектах электроэнергетики (далее – контрольные замеры),  а также при обработке результатов проводимых по заданию РДУ внеочередных замеров нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам,  включенным в графики (далее внеочередные замеры),  РДУ необходимо проводить проверку соответствия объемов нагрузки,  включенных в утвержденные графики  временного отключения потребления,  фяактической нагрузке потребителей,  включенных в указанные графики.  Проверка производится путем сравнения фактических объемов нагрузки потребителей,  включенных в графики временного отключения потребления,  в день контрольных (внеочередных)  замеров,  выраженных в процентах от фактического потребления по территории субъекта Российской Федерации в день контрольных (внеочередных)  замеров,  с объемами нагрузки потребителей,  включенных в утвержденные графики временного отключения потребления,  выраженными в процентах от величины прогнозной мощности,  потребляемой в часы максимальных нагрузок (по пункту 3.5  настоящих методических указаний),  использованной при формировании заданий на разработку графиков на рассматриваемый период».
В соответствии с требованиями п.36  Правил полного и (или)  частичного ограничения,  ответственность потребителей за реализацию графиков аварийного ограничения определяется условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии либо договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)  электрической энергии (мощности)).
Как указало ЗАО «Витимэнерго» » (исх.-1/1105  от 18.07.2014г.),  договор на услуги по передаче электрической энергии заключен только с ОАО «ИЭСК» (с сетевой организацией -  котлодержателем),  а с потребителями такие договоры отсутствуют.
Однако,  ОАО «Высочайший» имеет заключенный договор поставки электрической энергии 䫝-07-07  от 07.06.2007г.  с гарантирующим поставщиком,  следовательно,  несет ответственность за реализацию графиков аварийного ограничения.  Поскольку график аварийного ограничения по мощности на 2013-2014г.г.  разработан сетевой организацией с нарушением прав и законных интересов ОАО «Высочайший»,  то интересы ОАО «Высочайший» ущемляются,  поскольку потребитель,  несмотря на указанный факт,  должен соблюдать действующее законодательство,  в т.ч.  в части п.36  Правил полного и (или)  частичного ограничения,  и должен соблюдать условия договора.
3.  В Иркутское УФАС России поступило заявление ОАО «Высочайший» (вх.鄕 от 12.08.2014г.)  на действия ЗАО «Витимэнерго» при разработке графиков аварийного ограничения режима потребления мощности на 2014-2015г.г.,  которые могут иметь своим результатом ущемление интересов ОАО «Высочайший»,  по которому проводилось антимонопольное расследование.
При рассмотрении дела 㺔 29.08.2014г.  поступило ходатайство ОАО «Высочайший» о приобщении к материалам дела 㺔 заявления ОАО «Высочайший» (вх.鄕 от 12.08.2014г.),  и информации (документов),  полученных в ходе проведения антимонопольного расследования,  на действия ЗАО «Витимэнерго» при разработке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.  по признакам нарушения ч.1  ст.10  ФЗ «О защите конкуренции» в части несоблюдения требований,  установленных пунктами 4,  5,  16,  18  «Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  и использования противоаварийной автоматики»,  утв.Приказом Минэнерго РФ от 06.06.2013г.  㼒.
Определением 澻 от 29.08.2014г.  Комиссией Иркутского УФАС России указанное ходатайство было удовлетворено,  квалификация  действий ЗАО «Витимэнерго» была дополнена в части признаков нарушения ч.1  ст.10  Федерального закона от 26.07.2006г.  㹷-ФЗ «О защите конкуренции» по делу 㺔 от 16.05.2014г.,  возбужденного в отношении ЗАО «Витимэнерго»,  выразившихся в несоблюдении  требований,  установленных пунктами 4,  5,  16,  18  «Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  и использования противоаварийной автоматики»,  утв.Приказом Минэнерго РФ от 06.06.2013г.  㼒,  при разработке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.,  что может иметь своим результатом ущемление интересов ОАО «Высочайший».
По результатам проведения антимонопольного расследования Иркутским УФАС России полного и всестороннего исследования материалов к приобщенному заявлению (вх.鄕 от 12.08.2014г.)  Комиссией Иркутского УФАС России установлено следующее.
В соответствии с пунктом 10  Приказа Минэнерго РФ от 06.06.2013г.  㼒 «Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  и использования противоаварийной автоматики» (далее по тексту – Правила № 290),  графики аварийного ограничения разрабатываются ежегодно на период с 1  октября текущего года по 30  сентября следующего года и утверждаются первичными получателями команд об аварийных ограничениях после согласования с диспетчерским центром и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее,  чем за 10  календарных дней до начала очередного периода,  на который они разрабатываются.
Разрабатываются и утверждаются следующие виды графиков аварийного ограничения:
-  график ограничения режима потребления электрической энергии;
-  график ограничения режима потребления электрической мощности;
-  график временного отключения потребления.
Согласно пункту 11  Правил 㼒,  графики аварийного ограничения разрабатываются на основании заданий,  ежегодно выдаваемых диспетчерскими центрами и содержащих требования к графикам аварийного ограничения,  предусмотренные пунктом 37  Правил полного и (или)  частичного ограничения режима потребления (далее -  задания на разработку графиков аварийного ограничения).
Указанные требования определяются диспетчерским центром на основании оценки расчетов возможных аварийных возмущений электроэнергетического режима и анализа угрозы возникновения недопустимого дефицита электрической энергии и мощности,  дефицита пропускной способности в контролируемых сечениях и на отдельных участках электрической сети,  недопустимого снижения напряжения на объектах электроэнергетики в операционной зоне соответствующего диспетчерского центра.
При этом в качестве времени аварийного ограничения в требованиях устанавливается минимально необходимое время для ввода аварийных ограничений,  в качестве мест ввода аварийных ограничений указываются территория энергосистемы,  энергоузла (энергорайона)  и (или)  конкретные места электрической сети.  Требования к объемам аварийных ограничений устанавливаются раздельно для графиков ограничения режима потребления и для графиков временного отключения потребления в соответствии с пунктами 13  и 14  настоящих Правил.
ЗАО «Витимэнерго» разработан и утвержден график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.  (утвержден 06.08.2014г.),  который согласован системным оператором ОАО «СО ЕЭС» 18.07.2014г.  и Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области.  Указанный график аварийного ограничения действует с 01.10.2014г.  по 30.09.2015г.
ЗАО «Витимэнерго» получено задание системного оператора ОАО «СО ЕЭС»,  утвержденное 11.06.2014г.  (исх.№鳊-⧬-I-2-19/1338  от 11.06.2014г.;  направлено в адрес ЗАО «Витимэнерго» 11.06.2014г.  фактом,  о чем свидетельствует распечатка -  подтверждение факса 11.06.2014г.  в 14:15  часов),  на разработку графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  на 2014-2015г.г.,  в соответствии с которым для сетевой организации ЗАО «Витимэнерго» установлены требования,  в т.ч.:
-  объем мощности потребителей,  включенных в график ограничения режима потребления электрической мощности,  должен составлять 19,7  МВт (пункт 3  Задания);
-  нагрузка потребителей,  включаемых в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха,  соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92  (пункт 5  Задания).
В соответствии с разделом 3.3  Устава ОАО «СО ЕЭС»,  общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности,  в том числе:  выдачу субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии с управляемой нагрузкой обязательных для исполнения оперативных диспетчерских команд и распоряжений,  связанных с осуществлением функций системного оператора.  Уставом ОАО «СО ЕЭС» не предусмотрена дача системным оператором указаний сетевой организации,  обязательных для исполнения,  которые противоречат требованиям,  установленным нормативно-правовыми актами РФ,  в т.ч.  устанавливающими обязательные требования в отношении разработки и применения графиков аварийного ограничения,  противоречащих в частности требованиям Правил 㼒.
Согласно пункту 4  Правил 㼒,  в целях организации взаимодействия субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике,  иных субъектов электроэнергетики и потребителей при разработке и применении графиков аварийного ограничения:
в порядке,  предусмотренном пунктами 2,  3  и 5  -  9  настоящих Правил,  формируются перечни потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности)  (далее -  аварийное ограничение),  и перечни первичных и вторичных получателей команд об аварийных ограничениях;
системный оператор (субъект оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе)  определяет в зоне своей диспетчерской ответственности диспетчерские центры,  уполномоченные на осуществление возложенных на них функций,  предусмотренных Правилами полного и (или)  частичного ограничения режима потребления и настоящими Правилами.
В соответствии с п.5  Правил 㼒,  организации,  указанные в пункте 3  настоящих Правил (их соответствующие филиалы),  ежегодно до 1  июня формируют перечни потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение.
В указанные перечни включаются:
-  сетевыми организациями -  потребители,  заключившие либо в интересах которых заключены договоры оказания услуг по передаче электрической энергии с такими сетевыми организациями и (или)  энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства таких сетевых организаций;
-  собственниками и иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства,  не оказывающими услуги по передаче электрической энергии -  потребители,  энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства таких организаций;
-  собственниками и иными законными владельцами объектов по производству электрической энергии -  потребители,  энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к соответствующим объектам по производству электрической энергии.
Перечни потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение,  формируются в соответствии с рекомендуемым образцом согласно приложению N1  к настоящим Правилам.  Перечни потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение,  предоставляются организациями,  формирующими такие перечни,  по запросу диспетчерского центра,  а также по запросам первичных и вторичных получателей команд об аварийных ограничениях в срок,  не превышающий 7  дней с даты поступления запроса.
ЗАО «Витимэнерго» в Приложении 䫝 к ответу (исх.18-1/1302  от 26.08.2014г.)  на запрос Иркутского УФАС России представило такой перечень (сформирован 30.05.2014г.,  направлен в адрес системного оператора ОАО «СО ЕЭС» 01.07.2014г.  исх.-1/975  на письмо ОАО «СО ЕЭС» исх.№鳊-⧬-I-2-19-1414  от 25.06.2014г.)  (форма таблицы отличается от рекомендованной Приложением 1  Правил 㼒,  а именно:  вместо графы «Расчетный максимум потребления мощности» заполнена графа «Максимум потребления в самую холодную пятидневку»,  без указания,  какой период был определен ЗАО «Витимэнерго» в качестве наиболее холодной пятидневки).  В указанный Перечень включены 36  потребителей электрической энергии (мощности),  25  из которых не были включены ЗАО «Витимэнерго» в график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.,  а именно:  ООО «Артель старателей «Лена»,  ООО «Даксиб»,  ЗАО ГПП «Реткон»,  ООО «Угахан»,  ООО «КатСпецСервис»,  ООО «Копыловский»,  ООО «Асфальтировщик»,  ОАО «Горнопромышленная финансовая компания»,  ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (филиал «Бодайбинский»),  ЗАО ЗДК «Лензолото»,  ООО «КатСпецТранс»,  ЗАО «Лама»,  ООО «Ленгео»,  ООО «Меценат»,  ООО «ОптСервис»,  ООО «СойлиГрупп»,  ООО «Строймонолит»,  ООО «Тора»,  ООО «Электроснаб»,  ООО «Янтарь»,  ООО БТОК «Негоциант»,  ЗАО «Сибирская геологическая компания»,  3  индивидуальных предпринимателя.
Следует отметить,  что из перечисленных 25  потребителей,  не включенных в график ограничения по мощности на 2014-2015г.г.,  только ООО «Угахан» и ООО «Даксиб» являются потребителями с максимальной мощностью более 670  кВт.  ООО «КатСпецСервис» и ООО «Копыловский» являются потребителями с максимальной мощностью менее 670  кВт,  при этом ООО «КатСпецСервис» (максимальная мощность по ТУ 400  кВт)  включен в представленный список потребителей с максимальной мощностью более 670  кВт (по состоянию на 11.06.2014г.).  Также,  в этот перечень включены 2  потребителя -  ООО А/с «Бородинская» (максимальная мощность по ТУ 0,02  МВт)  и ООО «Сибирско-Уральская золоторудная компания» (максимальная мощность по ТУ 0,096  МВт),  с максимальной мощностью менее 670  кВт,  и эти потребители не были включены ЗАО «Витимэнерго» в Перечень потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение.
Системным оператором ОАО «СО ЕЭС» 22.05.2014г.  составлен перечень первичных получателей команд об аварийных ограничениях,  первичными получателями команд в Иркутской области являются ОАО «Иркутская Электросетевая компания» и ЗАО «Витимэнерго».
Согласно пункту 7  Правил 㼒,  первичные получатели команд об аварийных ограничениях ежегодно до 15  июня формируют перечни вторичных получателей команд об аварийных ограничениях и направляют их в организации (их соответствующие филиалы),  включенные в указанные перечни.  В целях обеспечения разработки и применения графиков аварийного ограничения вторичные получатели команд об аварийных ограничениях также могут формировать перечни вторичных получателей команд об аварийных ограничениях,  осуществляющих разработку графиков аварийного ограничения,  фактические действия по вводу графиков аварийного ограничения и контроль реализации графиков аварийного ограничения по указанию таких организаций (их соответствующих филиалов).
По данным ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/1662  от 28.10.2013г.),  вторичным получателем команд согласно Перечню вторичных получателей команд об аварийных ограничениях (составлен 30.05.2013г.),  в 2013г.  являлось ЗАО «Витимэнергосбыт» (договор оказания услуг №К-14  от 13.09.2010г.  по передаче электроэнергии между ЗАО «Витимэнерго» и ОАО «ИЭСК»,  договор 㷱 на оказание услуг по передаче электроэнергии (мощности)  от 22.10.2010г.  между ОАО «ИЭСК» и ЗАО «Витимэнергосбыт»;  суммарная величина мощности нагрузки отключаемых энергопринимающих устройств потребителей 20,6  МВт).
Однако,  в 2014г.  ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/1302  от 26.08.2014г.)  в своем письме исх.-1/912  от 19.06.2014г.  сообщило системному оператору ОАО «СО ЕЭС» на его запрос о предоставлении перечня вторичных получателей команд (исх.№鳊-⧬-I-19-1163  от 27.05.2014г.)  о том,  что у ЗАО «Витимэнерго» отсутствуют вторичные получатели команд,  т.к.  к сетям ЗАО «Витимэнерго» технологически присоединены все энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии,  в отношении которых осуществляется разработка графиков аварийного ограничения,  фактические действия по вводу графиков аварийного ограничения и контроль реализации указанных графиков.  
В соответствии с пунктом 16  Правил 㼒,  первичные получатели команд об аварийных ограничениях распределяют объемы аварийных ограничений,  определенные исходя из предусмотренных заданием на разработку графиков аварийного ограничения требований диспетчерского центра к указанным объемам,  между потребителями,  включенными ими в перечни потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение,  и вторичными получателями команд об аварийных ограничениях.
Указанное распределение осуществляется пропорционально нагрузке потребления электрической энергии потребителями,  с которыми либо в отношении которых первичным или вторичными получателями команд об аварийных ограничениях заключены договоры оказания услуг по передаче электрической энергии и (или)  энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства (объектам по производству электрической энергии)  соответствующих организаций.  При этом нагрузка потребления определяется исходя из показаний контрольных (внеочередных)  замеров электрической энергии (мощности)  за 12  месяцев,  предшествующих дате выдачи диспетчерским центром задания на разработку графиков аварийного ограничения,  и величины аварийной брони,  установленной в предусмотренном Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии,  Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27  декабря 2004  г.  N  861  (Собрание законодательства Российской Федерации,  2004,  N  52,  ст.  5525;  2006,  N  37,  ст.  3876;  2007,  N  14,  ст.  1687;  N  31,  ст.  4100;  2009,  N  8,  ст.  979;  N  9,  ст.  1103;  N  17,  ст.  2088;  N  25,  ст.  3073;  N  41,  ст.  4771;  2010,  N  12,  ст.  1333;  N  40,  ст.  5086;  2011,  N  10,  ст.  1406;  2012,  N  4,  ст.  504;  N  23,  ст.  3008)  (далее -  Правила технологического присоединения),  а также настоящими Правилами порядке.
Согласно пункту 132  Правил полного и (или)  частичного ограничения,  в установленном настоящим документом порядке осуществляется взаимодействие субъектов розничных рынков,  участвующих в обороте электрической энергии,  с системным оператором и субъектами оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах:
-  в связи с необходимостью проведения в соответствии с пунктом 135  настоящего документа на объектах электроэнергетики замеров потокораспределения,  нагрузок и уровней напряжения и предоставления результатов проведенных замеров в диспетчерские центры системного оператора.
В соответствии с пунктом 135  Правил полного и (или)  частичного ограничения,  субъекты электроэнергетики,  собственники или иные законные владельцы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств,  кроме населения,  обязаны регулярно проводить на объектах электроэнергетики замеры потокораспределения,  нагрузок и уровней напряжения.  По заданию диспетчерских центров системного оператора субъекты электроэнергетики осуществляют проведение на объектах электроэнергетики следующих замеров потокораспределения,  нагрузок и уровней напряжения:  контрольные замеры -  2  раза в год в третью среду июня и третью среду декабря.
Сетевые организации также организуют проведение собственниками или иными законными владельцами объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств указанных замеров на технологически присоединенных к электрическим сетям данных сетевых организаций объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций и энергопринимающих устройствах потребителей,  если договором не предусмотрено,  что указанные действия осуществляет сетевая организация.  При получении от сетевой организации требования о проведении указанных замеров в соответствии с заданием системного оператора смежные сетевые организации и потребители обязаны обеспечить проведение этих замеров на принадлежащих им объектах (устройствах),  в том числе обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных лиц сетевой организации к соответствующим объектам электросетевого хозяйства (энергопринимающим устройствам)  и возможность временной (на период проведения замера)  установки на них средств измерений,  позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии,  и (или)  провести соответствующие измерения самостоятельно.  Субъекты электроэнергетики предоставляют результаты проведенных ими контрольных и внеочередных замеров (сетевые организации -  также результаты организованных ими замеров на объектах смежных сетевых организаций и потребителей)  в диспетчерские центры системного оператора в установленном им формате в течение 10  рабочих дней со дня проведения соответствующего замера.
Согласно пп.о)  п.14  Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утв.Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г.  䅍),  при исполнении договора потребитель услуг обязан обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики),  в отношении которых заключен договор,  и предоставлять сетевой организации информацию о результатах проведенных замеров в течение 3  рабочих дней с даты проведения соответствующего замера,  кроме случаев наличия у потребителя электрической энергии системы учета,  удаленный доступ к данным которой предоставлен сетевой организации,  при получении от сетевой организации требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров,  установленной законодательством Российской Федерации об электроэнергетике,  в том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
ЗАО «Витимэнерго» (письмо исх.-1/1332  от 03.09.2014г.)  представило в Иркутское УФАС России в ответ на запрос 詹 от 15.08.2014г.  сведения о контрольных замерах,  направленных системному оператору ОАО «СО ЕЭС» за период 12  месяцев,  предшествующих 11.06.2014г.  (дате направления системным оператором ОАО «СО ЕЭС» в адрес ЗАО «Витимэнерго» задания на разработку графиков аварийного ограничения на 2014-2015г.г.).
В адрес заявителя ОАО «Высочайший» поступили письма ЗАО «Витимэнерго» -1/1947  от 09.12.2013г.,  -1/319  от 12.03.2014г.,  -1/18-1/670  от 12.05.2014г.,  -1/831  от 04.06.2014г.,  -1/1062  от 11.07.2014г.  о проведении контрольных замеров.  Во исполнение указанных писем с требованиями о проведении контрольных замеров и направлении их результатов в адрес ЗАО «Витимэнерго»,  ОАО «Высочайший» направило в адрес ЗАО «Витимэнерго»:
-  письмо исх.畣/09  от 19.12.2013г.  о направлении результатов контрольных замеров активной мощности с 05:00  ч.  18.12.2013г.  по 05:00  ч.  19.12.2013г.  по ПС 110/6кВ «Высочайший» и 35/0,4кВ ڷй км»;
-  письмо исх.䀗/09  от 21.03.2014г.  о направлении результатов контрольных замеров активной мощности в контрольные часы 10:00  и 20:00  часов 19.03.2014г.  по ПС 110/6кВ «Высочайший» и 35/0,4кВ ڷй км»;
-  письмо исх.䇄/0  от 26.05.2014г.  о направлении результатов контрольных замеров активной мощности в контрольные часы 10:00  и 12:00  часов 21.05.2014г.  по ПС 110/6кВ «Высочайший» и 35/0,4кВ ڷй км»;
-  письмо исх.濚/09  от 20.06.2014г.  о направлении результатов контрольных замеров напряжений и активной мощности с 05:00  часов 18.06.2014г.  по 05:00  часов 19.06.2014г.  по ПС 110/6кВ «Высочайший» и 35/0,4кВ ڷй км»;
-  письмо исх.灬/09  от 17.07.2014г.  о направлении результатов контрольных замеров активной мощности в контрольный час 12:00ч.  16.07.2014г.  по ПС 110/6кВ «Высочайший» и 35/0,4кВ ڷй км».
В соответствии с пунктом 18  Правил 㼒,  первичные получатели команд об аварийных ограничениях в соответствии с заданиями на разработку графиков аварийного ограничения,  а также вторичные получатели команд об аварийных ограничениях в соответствии с установленными в указанных заданиях требованиями к графикам аварийного ограничения и определенным первичными получателями команд об аварийных ограничениях распределением заданных объемов аварийных ограничений разрабатывают графики аварийного ограничения в следующем порядке:
а)  графики аварийного ограничения формируются в соответствии с рекомендуемыми образцами согласно приложениям №№ 4  -  6  к настоящим Правилам;  при формировании каждого из графиков аварийного ограничения включаемые в него объемы ограничиваемой (отключаемой)  нагрузки потребления электрической энергии (мощности)  распределяются на 10  очередей;
б)  в случаях,  предусмотренных заданием на разработку графиков аварийного ограничения,  графики разрабатываются с разбивкой по отдельным энергоузлам (энергорайонам)  в пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
в)  в случаях,  когда диспетчерским центром в задании на разработку графиков аварийного ограничения определены индивидуальные объемы аварийных ограничений в конкретных местах электрической сети,  указанные объемы включаются в графики аварийного ограничения;
г)  при разработке графиков аварийного ограничения одни и те же энергопринимающие устройства,  линии электропередачи и трансформаторы могут одновременно включаться в графики ограничения режима потребления и в графики временного отключения потребления только по согласованию с диспетчерским центром и в пределах согласованных им объемов;
д)  при разработке графиков аварийного ограничения должны быть исключены случаи одновременного включения одних и тех же объектов электросетевого хозяйства и (или)  энергопринимающих устройств потребителей на одни и те же объемы нагрузки в графики аварийного ограничения двумя и более вторичными получателями команд об аварийных ограничениях,  а также двумя и более первичными получателями команд об аварийных ограничениях;
е)  в графики ограничения режима потребления могут быть включены энергопринимающие устройства потребителей любой категории надежности электроснабжения;
ж)  в графики временного отключения потребления могут быть включены энергопринимающие устройства потребителей любой категории,  за исключением электроприемников аварийной брони электроснабжения потребителей,  имеющих акты согласования аварийной брони,  а также электроприемников аварийной брони электроснабжения потребителей,  ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим,  экологическим,  социальным последствиям,  определяемых в соответствии с пунктом 37  Правил полного и (или)  частичного ограничения режима потребления;
з)  формирование графиков временного отключения потребления должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения фактической возможности реализации в отношении соответствующей совокупности потребителей аварийных ограничений в заданном диспетчерским центром объеме за указанное им минимальное время.
Между ОАО «Высочайший» и ЗАО «Витимэнергосбыт» заключен договор поставки электрической энергии 䫝-07-07  от 07.06.2007г.,  в соответствии с пунктом 3.1.5  которого предусмотрено,  гарантирующий поставщик обязуется в интересах покупателя заключить договор на оказание услуг по передаче электрической энергии,  а также договор на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению и иные договоры,  исполнение которых связано с обеспечением устойчивого,  надежного и качественного энергоснабжения.
В соответствии с пунктом 3.3.10  договора поставки электрической энергии 䫝-07-07  от 07.06.2007г.  между ОАО «Высочайший» и ЗАО «Витимэнергосбыт»,  покупатель (ОАО «Высочайший»)  обязуется:  принимать участие в разработке графиков ограничения электроэнергии и временного прекращения (ограничения)  поставки электрической энергии и самостоятельно регулировать с ЗАО «Витимэнерго» и гарантирующим поставщиком вопросы оперативно-технологического взаимодействия в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв.Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2006г.  䫢).
Как указало ЗАО «Витимэнергосбыт» (исх.䫝/1842  от 26.08.2014г.;  вх.威 от 27.08.2014г.),  из нормативного документа исключено требование об обязательном участии потребителей в разработке графиков аварийного ограничения,  действовавшее в период разработки ЗАО «Витимэнерго» графиков аварийного ограничения на 2013-2014г.г.,  Правилами 㼒 не предусмотрено участие потребителей в разработке графиков аварийного ограничения.
Однако,  изменения сторонами в указанный пункт договора поставки электрической энергии 䫝-07-07  от 07.06.2007г.  не вносились,  поэтому этот пункт договора энергоснабжения продолжает свое действие и в настоящее время.
Как указало ОАО «Высочайший» в заявлении (вх.鄕 от 12.08.2014г.),  каких-либо уведомлений о подготовке проекта графиков аварийных ограничений заявитель не получал,  также как и на официальном сайте сетевой организации ЗАО «Витимэнерго» не было размещено проектов графиков аварийных ограничений на 2014-2015г.г.
Задание системного оператора ОАО «СО ЕЭС» от 11.06.2014г.  на разработку графиков аварийного ограничения на 2014-2015г.г.  содержит следующее указание:  нагрузка потребителей,  включаемых в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха,  соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92  (пункт 5  Задания).
Действующим законодательством РФ не предусмотрено понятия «наиболее холодной пятидневки» именно для применения его в целях разработки графиков аварийного ограничения,  на которое ссылается в своем задании системный оператор ОАО «СО ЕЭС».
На вопрос Иркутского УФАС России (п.12  запроса 蝡 от 14.08.2014г.)  о том,  какая величина контрольного замера была применена ЗАО «Витимэнерго» при разработке графика ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.  по каждому потребителю,  включенному в указанный график,  ЗАО «Витимэнерго» сослалось на приложение к ответу исх.-11332  от 03.09.2014г.  – таблицу «Распределение нагрузок в графике ограничения электрической мощности на 2014/2015г.г.»,  согласно которой для потребителей,  включенных в рассматриваемый график,  были применены следующие величины контрольных замеров (без указания даты и времени проведения контрольного (внеочередного)  замера):
-  по ЗАО «Севзото» (ПС «Громовская»)  -  172  кВт;
-  по ЗАО А/с «Витим» по ПС «Вачинская» -  697  кВт,  по ПС «Кудускит» -  1215  кВт;
-  по ОАО «Высочайший» (ПС «Высочайший»)  – 7560  кВт;
-  по ООО «Друза» (ПС «Невский»)  – 1158  кВт;
-  по ОАО «Первенец» по ПС «Сухоложская-2» -  216  кВт,  по ПС «Первенец» -  1993  кВт,  по ПС «Вернинская» -  3470  кВт;
-  по ЗАО «Светлый» (ПС «Сухоложская»)  – 156  кВт;
-  по ЗАО «Дальняя Тайга» (ПС «Б.Баллаганах»)  – 106  кВт;
-  по ЗАО «Маракан» (ПС «Мараканская»)  – 286  кВт;
-  по ООО «ЛенРЭМ» (ПС «Бодайбинская»)  – 1487  кВт;
-  по ООО А/с «Сибирь» (ПС «Чаянгро»)  – 632  кВт.
При разработке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.  ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/1302  от 26.08.2014г.)  распределило заданные системным оператором объемы ввода аварийных ограничений между потребителями,  включенными в график аварийного ограничения на 2014-2015г.г.  согласно пропорции П=А/В*100  для величины контрольного замера,  примененная для графика ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.,  где:
А – объем ввода аварийных ограничений,  заданный системным оператором (19,7  МВт);
В – сумма максимальной нагрузки всех потребителей,  включенных в график ограничения режима потребления электрической мощности;
П – размер пропорции.
Применительно к графику ограничения на 2014-2015г.г.  ЗАО «Витимэнерго» был рассчитан размер пропорции 60%  (19,7  МВт/32,699  МВт*100%=60%).
Примененная величина 32,699  МВт представляет собой сумму максимальной нагрузки всех потребителей,  включенных в график ограничения режима потребления электрической мощности.
Следует отметить,  что в формуле,  применяемой ЗАО «Витимэнерго» при разработке графиков для определения размера пропорции,  который будет применяться,  объем ввода ограничений,  заданных системным оператором – величина неизменная.  Таким образом,  размер применяемой пропорции напрямую зависит от величины показателя «В».  Следовательно,  чем меньше будет величина суммы максимальной нагрузки всех потребителей по наиболее холодной пятидневке,  которую применило ЗАО «Витимэнерго»,  тем больше будет процент,  применяемый в пропорции,  и соответственно,  тем больше будет величина ввода ограничения для потребителя,  включенного в график,  по каждой очереди.
Исходя из сопоставления численных (расчетных)  показателей указанных данных ЗАО «Витимэнергосбыт» и предоставленных ЗАО «Витимэнерго» математических (арифметических)  расчетов величины электрической мощности,  включенной в график ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.,  не следует,  каким образом был применен,  и применялся ли сетевой организацией контрольный замер по каждому потребителю,  включенному в график,  в соответствии с требованиями пункта 16  Правил 㼒,  и либо была ли это величина контрольного либо внеочередного замера за какую-либо дату из периода 12  месяцев,  предшествующих дате направления задания на разработку графиков системным оператором в адрес ЗАО «Витимэнерго» (11.06.2014г.).
Контрольный замер по ОАО «Высочайший» сделан ЗАО «Витимэнерго» на ПС «Кропоткинская» согласно сведениям о контрольных замерах в третью среду декабря 2013г.,  также,  как и снимаются показания приборов коммерческого учета ЗАО «Витимэнергосбыт» АИИС КУЭ на ПС «Кропоткинская»,  в то время как ОАО «Высочайший» осуществил контрольные (внеочередные)  замеры на ПС «Высочайший».
На ПС «Высочайший» приборов АИИС КУЭ ЗАО «Витимэнергосбыт» не установлено.  При этом,  следует учитывать,  что при передаче электрической мощности через ВЛ Кропоткинская – Высочайший часть мощности утрачивается.
ЗАО «Витимэнерго» в своем письме (исх.-1/938  от 24.06.2014г.)  в адрес системного оператора ОАО «СО ЕЭС» и Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области указало:  «…нагрузка потребителей,  включаемы в ГАО определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха,  соответствующих наиболее холодной пятидневке.  В Бодайбинском районе это февраль 2014г (без уточнения дат)….  температура…воздуха опускалась ниже минус 45С.  Контрольные замеры,  проведенные в данный период времени,  отличаются от показаний контрольных замеров 18  декабря 2013г.  и отражают реальную картину потребления мощности в зимний период…».
По данным Росгидромета (вх.娓 от 27.08.2014г.),  наиболее холодной пятидневкой за зимний период 2013-2014г.г.  (с ноября 2013г.  по март 2014г.)  являлся период с 10  по 14  февраля 2014г.
ЗАО «Витимэнерго» как субъект электроэнергетики обязано заполнять и представлять в диспетчерский центр системного оператора сведения о нагрузке потребителей электрической энергии (мощности),  включенных в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности),  по данным контрольных и внеочередных замеров согласно Приложению ,  утв.Приказом Минэнерго России от 23.07.2012г.  㽄 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации,  форм и порядка предоставления».  В примечаниях к данному приложению указано,  что отчетные данные представляются за каждый час контрольного (внеочередного)  замера,  определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
ЗАО «Витимэнерго» получены следующие задания системного оператора ОАО «СО ЕЭС» о проведении внеочередных замеров:  за 7  часов (время московское)  17.07.2013г.,  7  и 17  часов 21.08.2013г.,  за 15  часов 16.10.2013г.,  за 15  часов 20.11.2013г.,  контрольные замеры за 1,6,15  и 18  часов 18.12.2013г.,  внеочередные замеры за 15  часов 15.01.2014г.,  за 5  и 15  часов 19.02.2014г.,  за 5  и 15  часов 19.03.2014г.,  за 7  и 17  часов 16.04.2014г.,  за 5  и 7  часов 21.05.2014г.,  контрольные замеры за 1,7,10  и 18  часов 18.06.2014г.
ЗАО «Витимэнерго» представлены в Иркутское УФАС России сведения о контрольных (внеочередных)  замерах,  направленных в адрес системного оператора (исх.-1/958  от 26.06.2014г.,  -1/1086  от 22.07.2013г.,  -1/1273  от 26.08.2013г.,  18-1/1142  от 23.09.2013г.,  -1/1611  от 22.10.2013г.,  -1/2024  от 24.12.2013г.,  -1/65  от 16.01.2014г.,  -1/241  от 20.02.2014г.,  䫝/399  от 25.03.2014г.,  -1/574  от 21.04.2014г.,  -1/720  от 27.05.2014г.).
Как следует из представленных сведений,  контрольные и внеочередные замеры проводились ЗАО «Витимэнерго» в том числе и на ПС «Высочайший» ОАО «Высочайший».  Так,  сетевой организацией по ПС «Высочайший» предоставлены данные «Величина нагрузки,  входящей в график временного отключения потребления» в следующие даты и часы по московскому времени:
-  19.06.2014г.  в 01:00,  07:00,  10:00  и 18:00  часов;
-  17.07.2013г.  в 07:00  часов;
-  21.08.2014г.  в 07:00,  17:00  часов;
-  18.09.2013г.  в 07:00  и 16:00  часов;
-  16.10.2014г.  в 15:00  часов;
-  20.11.2013г.  в 15:00  часов;
-  18.12.2013г.  – результаты контрольных замеров по сети ЗАО «Витимэнерго» (данные перетоков мощности по трансформаторам (автотрансформаторам)  и линиям электрической сети ЗАО «Витимэнерго» на день контрольного замера 18.12.2013г.)  в 01:00,  06:00,  15:00,  18:00  часов.  Также,  к указанные контрольным замерам приложены данные по загрузке подстанций за характерные часы контрольного замера ПС «Вернинская»,  ПС «Высочайший» (3,5  МВт в 01:00ч.,  3,5  МВт в 06:00ч.,  3,870  МВт в 15:00ч.,  3,780  МВт в 18:00ч.).  В таблице 5.2  (исх.-1/2024  от 24.12.2013г.  ЗАО «Витимэнерго»)  представлены сведения «Величины нагрузки потребителей,  входящих в график ограничения режима потребления электрической энергии на день контрольного замера 18.12.2013г.  по ЗАО «Витимэнерго»,  согласно которым по потребителю ОАО «Высочайший» ПС «Высочайший» суммарная величина нагрузки по 10  очередям составила 17,6  кВт*час по каждой очереди,  а в таблице 6.2  – величина нагрузки ОАО «Высочайший» по ПС «Высочайший» по графику ограничения по мощности на 2013-2014г.г.  в размере 7,9  МВт суммарно по 10  очередям за характерные часы контрольных замеров.
-  15.01.2014г.  в 15:00  часов;
-  19.02.2014г.  в 05:00  и 15:00  часов;
-  19.03.2014г.  в 05:00  и 15:00  часов;
-  16.04.2014г.  в 07:00  и 17:00  часов;
-  21.05.2014г.  в 05:00  и 07:00  часов.
Так,  в таблице 7.2  к письму ЗАО «Витимэнерго» исх.-1/958  от 26.06.2014г.  указаны величины нагрузки входящей в график временного отключения потребления на день контрольного замера 19.06.2014г.  по ЗАО «Витимэнерго» с разбивкой по 10  очередям  и с указанием времени отключения,  без указания подстанций и потребителей.  Аналогичные сведения направлялись сетевой организацией и по другим месяцам (12  месяцам,  предшествующим 11.06.2014г.  – дате направления системным оператором задания на разработку графиков в адрес ЗАО «Витимэнерго»).
Из предоставленных сведений,  направленных ЗАО «Витимэнерго» системному оператору,  не следует,  какая величина контрольного либо внеочередного замера была применена при разработке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.  по каждому потребителю в отдельности,  как того требует пункт 16  Правил 㼒.
Как следует из сведений ЗАО «Витимэнерго»,  по 84  электроустановкам потребителей,  включенных ЗАО «Витимэнерго» в Перечень потребителей,  в отношении которых может вводиться аварийное ограничение,  только 34  ПС принадлежит ЗАО «Витимэнерго»,  остальные принадлежат потребителям.
Согласно данным контрольных замеров ОАО «Высочайший»,  замеры проводились потребителем ОАО «Высочайший» по ПС «Высочайший»:
-  19.06.2013г.  за 24  часа – 9400  кВт в 07:00,  08:00,  23:00  часов по московскому времени 19.06.2013г.  и в 03:00  и в 05:00  часов по московскому времени 20.06.2013г.;
-  с 00:00  часов 18.12.2013г.  по 00:00  часов 19.12.2013г.  по московскому времени –максимальный контрольный замер  по ⥕ 6224  кВт и по ⥖ – 6224  кВт в 19:00  часов по московскому времени (24:00  часов по местному времени);
-  19.03.2014г.  в контрольные часы 05:00  и 15:00  часов по московскому времени 12328  кВт и 12326  кВт соответственно;
-  21.05.2014г.  в 05:00  и 07:00  часов по московскому времени 12371  кВт и 12409  кВт соответственно;
-  с 00:00  часов 18.06.2014г.  по московскому времени до 00:00  часов 19.06.2014г.  за каждый час времени суток по ⥕:  максимальный контрольный замер составил 7100  кВт в 06:00  часов по местному времени (01:00  по московскому времени);  по ⥖:  максимальный контрольный замер 7100  кВт суммарно по 2  трансформаторам ПС «Высочайший» -  14200  кВт,  что превышает максимальную мощность по документам о технологическом присоединении).
 Сопоставление указанных сведений с данными,  представленными в антимонопольный орган заявителем ОАО «Высочайший»,  показало,  что данные по замерам отличаются.  В таблице ЗАО «Витимэнерго»,  содержащей сведения о величине контрольного замера,  участвующего в расчетах при разработке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.,  по ОАО «Высочайший» указана величина контрольного замера в размере 7560  кВт (без указания календарной даты и времени его проведения).  Таким образом,  не представляется возможным сделать вывод,  каким образом ЗАО «Витимэнерго» были учтены контрольные и внеочередные замеры,  проведенные потребителем ОАО «Высочайший» и направленные в ЗАО «Витимэнерго»,  и были ли они учтены при разработке рассматриваемого графика по мощности на 2014-2015г.г.,  а также каким именно замером является величина,  указанная ЗАО «Витимэнерго» (7560  кВт по ОАО «Высочайший»)  – контрольным либо внеочередным за 12  месяцев,  предшествующих дате 11.06.2014г.,  за какую календарную дату и время.
В письме исх.-1/938  от 24.06.2014  ЗАО «Витимэнерго» указывает,  что «в ГАО по мощности и ГВО присутствуют одни и те же объекты,  но мощность разделена.  Например по ПС 110кВ Высочайший ⥕ и ⥖,  от данной подстанции отходит несколько фидеров 6  кВ,  которые находятся в управлении оперативного персонала потребителя.  При отдаче команды на ввод ГВО на мощность,  соответствующую очереди отключения,  оперативный персонал выбирает сам отходящий фидер 6  кВ для отключения,  в зависимости от технологической цепочки на горно-обогатительном комбинате.  В ГАО по мощности это до 7,56  МВт,  а в ГВО – 5,04  МВт.  Всего в расчете участвовала мощность 12,6  МВт.  Также и по ПС 35  кВ:  Кудускит,  Первенец,  по ПС 110  кВ:  Вернинская,  Чаянгро,  Невский.  Нагрузка между потребителями разделена поровну в процентном соотношении в зависимости от их фактического потребления,  согласно данным АИСКУЭ».
Из таблицы «Распределение нагрузок в графике ограничения электрической мощности на 2014/2015  гг.  (приложение к письму № 11-1/1332  от 03.02.2014)  следует,  что фактическая нагрузка в самую холодную пятидневку по ПС 110  кВ (ОАО «Высочайший»)  составила 12901  кВт при разрешенных 12600  кВт,  по ПС 110  кВ Невский (ООО «Друза»)  – 4000  кВт,  при разрешенных 1930  кВт,  по ПС 110  кВ Вернинская (ОАО «Первенец»)  – 11766  кВт,  при разрешенных 5琏 кВт.  Указанные данные свидетельствуют о том,  что при разработке графиков ЗАО «Витимэнерго» исходило из показателей максимальной мощности,  определенных документами о технологическом присоединении,  а не данных о фактическом потреблении мощности. 
ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/1378  от 11.09.2014г.;  вх.峾 от 12.09.2014г.)  в приложении к ответу «Распределение нагрузки в графике ограничения электрической мощности на 2014/2015г.г.» указало,  что контрольный замер по ОАО «Высочайший» (ПС «Высочайший»)  проводился на ПС «Кропоткинская» (11.02.2014г.  в 20:00  часов по московскому времени)  и составил 12600  кВт,  по ОАО «Первенец» (ПС «Вернинская»)  также проводился на ПС «Кропоткинская» (10.02.2014г.  в 00:30  часов по московскому времени)  и составил 5783  кВт.
Из представленных сведений видно,  что время для проведения замеров,  указанное в письмах системного оператора ОАО «СО ЕЭС» не совпадает со временем проведенного и примененного ЗАО «Витимэнерго» замера,  в частности,  по ОАО «Высочайший».  Правила 㼒 вступили с действие с 01.10.2013г.  Таким образом,  требование,  установленное пунктом 16  Правил 㼒,  о необходимости проведения контрольных (внеочередных)  замеров за 12  месяцев,  предшествующих дате выдачи задания системным оператором на разработку графика,  уже было заранее известно сетевой организации еще до получения задания на разработку графиков аварийного ограничения на 2014-2015г.г.
Поскольку ЗАО «Витимэнерго» при разработке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.  выбрало не всех потребителей,  сведения по которым представлены в антимонопольный орган по потребителям с максимальной мощностью более 670  кВт и по потребителям с максимальной мощностью менее 670  кВт,  включенных в Перечень потребителей,  в отношении которых могут вводиться аварийные ограничения (далее по тексту -  Перечень),  это повлияло на размер процентного соотношения полученной пропорции,  т.к.  при включении всех потребителей из Перечня в рассматриваемый график сумма максимальной нагрузки всех потребителей,  включенных в график ограничения режима потребления электрической мощности,  увеличилась бы,  что в свою очередь,  повлияло бы на размер ввода ограничений по каждому потребителю по каждой очереди в сторону снижения этой величины.  
По информации Иркутского УФАС России,  суммарная максимальная мощность по потребителям  с потреблением более 670  кВт:
-  по состоянию на 01.08.2013г.  123,677  МВт;
-  по состоянию на 30.09.2013г.  123,326  МВт.
Суммарная максимальная мощность по потребителям  с потреблением менее 670  кВт:
-  по состоянию на 01.08.2013г.  составила 8,54  МВт;
-  по состоянию на 01.08.2013г.  3,001  МВт (по индивидуальным предпринимателям);
-  по состоянию на 30.09.2013г.  10,05  МВт.
Как следует из данных представленных ЗАО «Витимэнерго» математических (арифметических)  расчетов по графикам ограничения на 2013-2014г.г.  и на 2014-2015г.г.:
-  в график ограничения по мощности на 2013-2014г.г.  включено 18  подстанций и 10  потребителей,  сумма максимальной нагрузки всех потребителей,  включенных в график ограничения режима потребления электрической мощности 32,539  МВт;
-  в график ограничения по мощности на 2014-2015г.г.  включено 13  подстанций и 11  потребителей сумма максимальной нагрузки всех потребителей,  включенных в график ограничения режима потребления электрической мощности 32,699  МВт.
Структура потребления электрической мощности по сравнению с графиком аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2013-2014г.г.  изменилась в части состава подстанций.  Так,  в график на 2014-2015г.г.  не была включена ПС «Ныгри» (ЗАО «Светлый»),  ПС «Малый Патом» (ЗАО «Дальняя Тайга»),  включен потребитель (ранее в график ограничения по мощности не включался)  -  ЗАО «Грейн Стар» (ПС «Светлый»).
В разрезе потребителей произошли следующие изменения в графике аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.  по сравнению с предыдущим графиком на 2013-2014г.г.:
-  потребитель ЗАО «Севзото» был включен в график на 2013-2014г.г.  по 3  подстанциям:  ПС «Левая Накатами» (⥕),  ПС «Громовская»,  ПС «Топкиснкая»,  а в график на 2014-2015г.г.  включен только по ПС «Громовская»,  суммарный ввод ограничений по 10  очередям по ЗАО «Севзото» снизился на 0,1  МВт;
-  по ОАО «Высочайший» суммарный ввод ограничений по 10  очередям снизился на 0,34  МВт по ПС «Высочайший»;
-  по ОАО «Первенец» суммарный ввод ограничений по 10  очередям по ПС «Сухоложская-2» остался неизменным (0,2  МВт),  по ПС «Первенец» -  снизился на 0,3  МВт,  по ПС «Вернинская» -  снизился на 0,1  МВт;
-  по ЗАО «Дальняя Тайга» ПС «Б.Баллаганах» суммарный ввод ограничений по 10  очередям остался неизменным (0,1  МВт);
-  по ЗАО «Маракан» (ПС «Мараканская»)  суммарный ввод ограничений по 10  очередям увеличился на 0,2  МВт;
-  по ООО А/с «Сибирь» (ПС «Чаянгро»,  ⥕)  суммарный ввод ограничений по 10  очередям снизился на 0,1  МВт;
-  по ООО «ЛенРЭМ» (ПС «Бодайбинская»)  суммарный ввод ограничений по 10  очередям увеличился на 0,1  МВт;
-  по ЗАО «Светлый» по ПС «Сухоложская» суммарный ввод ограничений по 10  очередям уменьшился на 0,1  МВт,  по ПС «Атыркан-Берикан» -  возрос на 0,1  МВт;
-  по ЗАО А/с «Витим» по ПС «Вачиснкая» суммарный ввод ограничений по 10  очередям увеличился на 0,6  МВт,  по ПС «Кудускит» -  уменьшился на 0,5  МВт;
-  по ООО «Друза» (ПС «Невский»)  суммарный ввод ограничений по 10  очередям остался неизменным (1,2  МВт).
Как указало ЗАО «Витимэнерго» (исх.18-1/1302  от 26.08.2014г.),  объекты ЗАО «Севзото» (ПС «Левая Накатами»,  ПС «Топкинская»),  ЗАО «Светлый» (ПС «Ныгри»),  ЗАО «Дальняя Тайга» (ПС «Малый Патом»)  не были включены в график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.,  т.к.  указанные объекты были включены в другой график – график временного отключения на 2014-2015г.г.  (ПС «Топкинская» отключается от ВЛ 35  кВ Артемовская – Топкинская,  ПС «Левая Накатами» отключается от ВЛ 35  кВ Андреевская – Тахтыга,  ПС «Ныгри» отключается от ВЛ 35  кВ Кропоткинская – Хомолхо,  ПС «Малый Патом» отключается от ВЛ 35  кВ Перевозовская – Малый Патом).
Кроме того,  согласно письму ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/938  от 24.06.2014г.)  в адрес системного оператора ОАО «СО ЕЭС» и Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области,  в графике аварийного ограничения по мощности и в графике временного отключения присутствуют одни и те же объекты потребителей,  например по ПС «Высочайший» (ОАО «Высочайший»)  ⥕ и ⥖,  от указанной подстанции отходит несколько фидеров 6  кВ,  которые находятся в управлении оперативного персонала потребителя,  при отдаче команды на ввод графика временного отключения персонал сам выбирает отходящий фидер для отключения в зависимости от технологической цепочки на ГОКе.  Аналогичная ситуация с ПС «Кудускит»,  ПС «Первенец»,  ПС «Чаянгро»,  ПС «Невский»,  ПС «Вернинская».
Как следует из п.16  Правил 㼒,  распределение объемов аварийных ограничений осуществляется первичным получателем команд (ЗАО «Витимэнерго»)  пропорционально нагрузке потребления электрической энергии потребителями,  с которыми либо в отношении которых первичным или вторичными получателями команд об аварийных ограничениях заключены договоры оказания услуг по передаче электрической энергии и (или)  энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства (объектам по производству электрической энергии)  соответствующих организаций.  При этом нагрузка потребления определяется исходя из показаний контрольных (внеочередных)  замеров электрической энергии (мощности)  за 12  месяцев,  предшествующих дате выдачи диспетчерским центром задания на разработку графиков аварийного ограничения,  и величины аварийной брони,  установленной в предусмотренном Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии,  Правилами технологического присоединения.  И это распределение осуществляется между потребителями,  включенными первичным получателем команд (ЗАО «Витимэнерго»)  в перечни потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение.
На основании изложенного,  можно сделать вывод о том,  что ЗАО «Витимэнерго»,  в нарушение требований п.16  Правил 㼒,  нагрузка потребления была определена не по всем потребителям,  включенным в Перечень потребителей,  в отношении которых вводится аварийное ограничение.  Также ЗАО «Витимэнерго» должно было проводить контрольные (внеочередные замеры)  за 12  месяцев,  предшествующих 11.06.2014г.  (дате направления системным оператором задания на разработку графиков в адрес сетевой организации ЗАО «Витимэнерго»)  именно по всем потребителям из Перечня,  а не только по тем,  которые фактически включены в рассматриваемый график.
Согласно письменным пояснениям ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/1378  от 11.09.2014г.;  вх.峾 от 12.09.2014г.),  ЗАО «Витимэнерго» согласно заданию системного оператора на разработку графика аварийного ограничения по мощности на 2014-2015г.г.,  применена величина нагрузки потребителей для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха,  соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки.
Особо следует отметить,  что ЗАО «Витимэнерго» не обращалось к системному оператору ОАО «СО ЕЭС» с какими-либо письмами о том,  что требование системного оператора о соответствии нагрузки потребителей,  включаемых в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности),  определенной для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха,  температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92,  содержащемся в пункте 5  Задания системного оператора от 11.06.2014г.,  не соответствует нормам действующего законодательства,  т.к.  требование о применении величин максимума потребления в наиболее холодную пятидневку не предусмотрено какими-либо нормативно-правовыми актами,  в т.ч.  Правилами 㼒,  Правилами полного и (или)  частичного ограничения,  т.е.  нормативными документами,  устанавливающими требования в разработке графиков аварийного ограничения,  в т.ч.  графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности.
В отношении иных критериев разработки и применения графика ограничения необходимо отметить следующее.
Как следует из информации ЗАО «Витимэнерго» (исх.-1/1302  от 26.08.2014г.),  все 11  потребителей,  включенные в график ограничения на 2014-2015г.г.,  имеют 3  категорию надежности.
Как указано в пп.е)  п.18  Правил 㼒,  в графики ограничения режима потребления могут быть включены энергопринимающие устройства потребителей любой категории надежности электроснабжения.
Не представляется возможным сделать вывод,  чем руководствовалось ЗАО «Витимэнерго» при выборе отдельных потребителей для включения в график,  в том числе включая такие критерии,  как категория надежности,  обеспеченность каналами связи.
Анализ Перечня потребителей,  в отношении которых может осуществляться аварийное ограничение режима потребления,  показал следующее.
У всех 36  потребителей из Перечня нет возможности дистанционного ввода графиков временного отключения потребления,  а также не имеется акта аварийной брони.  У 20  потребителей из 36  нет оперативного персонала на объектах,  имеющего право на осуществление переключений.  Все они не были включены в график,  однако,  ООО «Угахан»,  у которого такой персонал имеется,  также не было включено в рассматриваемый график ограничения по мощности на 2014-2015г.г.
В соответствии с пп.з)  п.18  Правил 㼒,  формирование графиков временного отключения потребления должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения фактической возможности реализации в отношении соответствующей совокупности потребителей аварийных ограничений в заданном диспетчерским центром объеме за указанное им минимальное время.
Заданием системного оператора ОАО «СО ЕЭС» от 11.06.2014г.  (пункт 8)  предусмотрено,  что в объеме каждой очереди графика временного отключения потребления должны быть выделены объемы мощности потребителей (МВт),  время отключения которых составляет:
-  до 5  минут;
-  до 20  минут (включая объемы нагрузки потребителей (МВт),  время отключения которых составляет до 5  минут)
с момента отдачи диспетчером филиала ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ диспетчерской команды на ввод в действие указанного графика.
Время отключения всего объема потребления,  включенного в график отключения потребления,  не должно превышать 60  минут с момента отдачи диспетчером филиала ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ диспетчерской команды на ввод в действие указанного графика.
Как следует из графика временного отключения потребления на 2014-2015г.г.  по ЗАО «Витимэнерго»,  из 63  электроустановок,  включенных в график,  только по 3  потребителям (ОАО «Высочайший» (ПС «Высочайший» ⥕,  ⥖),  ООО «Друза» (ПС «Невский»),  ОАО «Первенец» (ПС «Вернинская» ⥕,  ⥖))  время отключения составляет до 5  минут – по 6-й очереди на сумму 5,9  МВт.  По 23  электроустановкам потребителей время отключения составляет до 20  минут на суму 16,1  МВт по 8  очередям:
-  1-я очередь:  ЗАО А/с «Витим» (ПС КПД);  ЗАО «Дальняя Тайга»,  ЗАО А/с «Витим» (ПС «Перевоз»);  ОАО «Первенец» (ПС «Вернинская»;)
-  2-я очередь:  ЗАО «Светлый»,  ЗАО ГПП «Реткон» (ПС «Кропоткинская» по фидеру ВЛ Кропоткинская -  Хомолхо);  ЗАО «Севзото»,  ЗАО А/с «Витим»,  ООО «Грейн Стар» (ПС «Андреевская»);  ЗАО «Севзото» (ПС «Артемовская»);
-  3-я очередь:  ОАО «Высочайший» (ПС «Высочайший»);
-  4-я очередь:  ОАО «Первенец» (ПС «Первенец»);
-  5-я очередь:  11  потребителей (ЗАО «Маракан» (ПС «Веселяевская»,  ПС «Вачинская»),  ОАО «Высочайший» (ПС «Веселяевская»),  ЗАО «Севзото» (ПС «Бодайбоканская»,  ПС «Красноармейская»),  ЗАО «Дальняя Тайга» (ПС «Перевозовская»),  ООО «Угахан» (ПС «Перевоз»),  ЗАО «Светлый» (ПС «Светлый»,  ПС «Вачинская»),  ЗАО ГПП «Реткон» (Красноармейская;
-  6-я очередь:  ОАО «Высочайший» (ПС «Высочайший» ⥕,  ⥖),  ООО «Друза» (ПС «Невский»),  ОАО «Первенец» (ПС «Вернинская» ⥕,  ⥖);
-  7-я очередь:  ООО «Друза» (ПС «Апрелевская»),  ЗАО «Севзото» (ПС «Андореевская»),  ЗАО «Светлый» (ПС «Кропоткинская»);
-  8-я очередь:  ЗАО А/с «Витим» (ПС «Кудускит»).
По остальным электроустановкам потребителей время отключения составляет до 60  минут.
Как указало ЗАО «Витимэнерго» в письменных пояснениях (исх.-1/1302  от 26.08.2014г.),  возможность хозяйствующего субъекта по обеспечению незамедлительного выполнения команд системного оператора о вводе графика временного отключения потребления определяется Положением о взаимоотношениях оперативного персонала потребителей электрической энергии (утв.14.10.2013г.),  и списками имеющих право на ведение оперативных переговоров.  Возможность хозяйствующего субъекта по обеспечению незамедлительного выполнения команд системного оператора о вводе графика временного отключения потребления определяется следующими критериями:
-  эффективностью (обеспечение возможности выполнения отключения питающих линий и сроки,  необходимые для предупреждения или предотвращения аварийных электроэнергетических режимов со временем,  установленным требованиями системного оператора);
-  круглосуточное дежурство персонала;
-  обеспеченность каналами связи;
-  возможность индивидуального (адресного отключения);
-  объем потребления мощности.
Указанные критерии применяются для графиков временного отключения потребления.
Однако,  они были проанализированы в аспекте подхода ЗАО «Витимэнерго» при разработке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.,  поскольку,  как пояснил в ходе рассмотрения дела представитель ЗАО «Витимэнерго»,  в частности,  указанный критерий эффективности в части времени,  необходимого для выполнения диспетчерского распоряжений о вводе графиков,  учитывался при наполняемости рассматриваемого графика для его эффективного применения.
Не смотря на то,  что по 13  потребителям время отключения составляет до 20  минут,  в график ограничения по мощности на 2014-2015г.г.  были включены 11  потребителей.
На основании изложенного,  можно сделать вывод о том,  что потребители с максимальной мощностью более 670  кВт,  и потребители с максимальной мощностью менее 670  кВт находятся в равных условиях в части отсутствия дистанционного ввода графиков временного отключения потребления,  отсутствия аварийной брони и одинаковой категории надежности.  Не все потребители были включены в Перечень потребителей,  в отношении которых может вводиться аварийное ограничение,  и впоследствии они не были включены в график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.,  и были выбраны для составления графика произвольно,  и сетевой организацией был выбран неравный подход при включении потребителей в рассматриваемый график.
На основании изложенного,  можно сделать вывод о том,  что ЗАО «Витимэнерго» при разработке графика аварийного ограничения,  включило потребителей в график произвольно.
Поскольку у ЗАО «Витимэнерго» отсутствуют какие-либо критерии выбора потребителей для включения в графики аварийного ограничения,  и сетевая организация не воспользовалась Перечнем (а именно:  не включило в график всех потребителей из Перечня,  не произвело по всем указанным потребителям контрольных (внеочередных)  замеров),  ЗАО «Витимэнерго» должно было включить в рассматриваемый график всех потребителей с максимальной присоединенной мощностью более 670  кВт и всех потребителей с максимальной присоединенной мощностью менее 670  кВт.
Это,  в свою очередь,  повлияло бы на объемы аварийного ограничения по мощности на каждую вводимую очередь по каждому включаемому в график потребителю,  в т.ч.  ОАО «Высочайший».  Объемы ввода аварийных ограничений по мощности по включенным в график потребителям уменьшились бы за счет включения в график увеличения количества потребителей,  включаемых в график.  Следовательно,  для достижения обеспечения объема ввода в соответствии с заданием системного оператора,  с учетом показателей контрольных (внеочередных)  замеров по всем потребителям (с максимальной мощностью более и менее 670  кВт),  величина ввода ограничения по каждой очереди по каждому включенному в график потребителю существенно бы уменьшилась.
На основании изложенного,  в связи с тем,  что ЗАО «Витимэнерго» в график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности включены не все потребители с максимальной мощностью более 670  кВт и менее 670  кВт,  в действиях ЗАО «Витимэнерго» усматривается создание дискриминационных условий при включении в рассматриваемый график аварийного ограничения по мощности на 2014-2015г.г.  не всех потребителей с максимальной мощностью более 670  кВт и потребителей с максимальной мощностью менее 670  кВт,  что может иметь своим результатом ущемление интересов потребителей,  включенных в график,  в т.ч.  ОАО «Высочайший».
С 01.10.2014г.  (начала действия графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности)  разработанный ЗАО «Витимэнерго» график ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015г.г.  будет введен в действие,  что может привести к ущемлению интересов потребителей,  в т.ч.  ОАО «Высочайший»,  в случае выдачи системным оператором ОАО «СО ЕЭС» диспетчерских распоряжений о вводе графиков аварийного ограничения.  Таким образом,  будут применяться новые рассчитанные и утвержденные ЗАО «Витимэнерго» величины ограничений по мощности в т.ч.  для ОАО «Высочайший»,  что может повлечь за собой ущемление интересов ОАО «Высочайший»,  в т.ч.  в виде возможного недополучения электрической энергии (мощности)  для ее использования в производственных целях.
В результате ввода новых объемов ограничений ОАО «Высочайший» будет вынуждено использовать электроэнергию от дизель-генераторных установок,  себестоимость электроэнергии от которой значительно выше стоимости электроэнергии,  приобретаемой у гарантирующего поставщика ЗАО «Витимэнергосбыт».
Согласно пункту 4  Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008  № 30  "О некоторых вопросах,  возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства"  исходя из системного толкования положений статьи 10  ГК РФ и статей 3  и 10  Закона о защите конкуренции для квалификации действий (бездействия)  как злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления)  любого из перечисленных последствий,  а именно:  недопущения,  ограничения,  устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц.
На основании изложенного,  можно сделать вывод о том,  что  действия ЗАО «Витимэнерго»,  занимающего доминирующее положение на товарном рынке услуг по передаче электрической энергии,  и разработка графиков аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности),  в том числе графиков ограничения режима потребления электрической мощности,  в географических границах Бодайбинского района Иркутской области,  имеют признаки нарушения:
А.  -  ч.1  ст.10  Федерального закона от 26.07.2006г.  㹷-ФЗ «О защите конкуренции»,  что выразилось в:
-  нарушении п.  4,  5  «Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики»,  утверждены Приказом Минэнерго России от 06.06.2013  㼒,  далее именуемые «Правила 290»,  при разработке ГАО на 2014/2015  г.г.,  в том числе при разработке ГОЭМ  на 2014/2015  г.г.,  в части невключения в него всех  потребителей,  заключивших либо в интересах которых заключены договоры оказания услуг по передаче электрической энергии с ЗАО «Витимэнерго» и (или)  энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства ЗАО «Витимэнерго»,  что может иметь своим результатом ущемление интересов неопределенного круга лиц,  включая ОАО «Высочайший»,  поскольку влечет непропорциональное распределение выданных ОАО «СО ЕЭС» объемов ввода аварийных ограничений в размере 19,7  МВт на  территории Бодайбинского  района Иркутской области.
-  нарушении требований пункта 16,  подпункта е)  пункта 18  Правил 290,  пункта 37  Правил ограничения потребления при разработке ГАО на 2014/2015  года,  в том числе при разработке ГОЭМ на 2014/2015  г.г.,  в части неисполнения требования о включении в ГАО на 2014/2015  год,  в том числе в ГОЭМ на 2014/2015  г.г.,  всех потребителей одной категории надежности электроснабжения,  что может иметь своим результатом ущемление интересов неопределенного круга лиц,  включая ОАО «Высочайший»,  поскольку влечет непропорциональное распределение выданных -  ОАО «СО ЕЭС» объемов ввода аварийных ограничений в размере 19,7  МВт на  территории Бодайбинского  района Иркутской области.
-  нарушении требований пункта 16  Правил 290,  пунктов 132,  135  Основных положений,  при разработке ГАО на 2014/2015  года,  в том числе при разработке ГОЭМ на 2014/2015  год,  что выразилось в неиспользовании показаний контрольных (внеочередных)  замеров электрической энергии (мощности)  за 12  месяцев,  предшествующих дате выдачи  диспетчерским центром ОАО «СО ЕЭС» 11.06.2014г.  задания на разработку ГАО на 2014/2015  год,  в том числе на разработку ГОЭМ на 2014/2015  год,  для определения нагрузки потребления,  и,  как следствие,  невыполнении требования о распределении выданных системным оператором ОАО «СО ЕЭС» объемов ввода аварийных ограничений пропорционально нагрузке потребления электрической энергии потребителями,  в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение,  что может иметь своим результатом ущемление интересов неопределенного круга лиц,  включая ОАО «Высочайший»,  поскольку влечет непропорциональное распределение выданных ОАО «СО ЕЭС» объемов ввода аварийных ограничений в размере 19,7  МВт на  территории Бодайбинского  района Иркутской области.
Б.  -  п.8  ч.1  ст.10  Федерального закона от 26.07.2006г.  㹷-ФЗ «О защите конкуренции»,  что выразилось в создании ЗАО «Витимэнерго» дискриминационных условий для ОАО «Высочайший» при разработке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2014-2015  г.г.,  по сравнению с другими потребителями электрической энергии (мощности)  Бодайбинского района Иркутской области с максимальной мощностью более 670  кВт и потребителями с максимальной мощностью менее 670  кВт,  в части несоблюдения требований пунктов 4,  5,  16,  18  Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  и использования противоаварийной автоматики» (утв.Приказом Минэнерго РФ от 06.06.2013г.  㼒),  что может иметь своим результатом ущемление интересов ОАО «Высочайший».
4.  В силу части 2  статьи 1  Закона N135-ФЗ «О защите конкуренции» его целями являются обеспечение единства экономического пространства,  свободного перемещения товаров,  свободы экономической деятельности в Российской Федерации,  защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.
Согласно п.3.35  Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации,  утв.Приказом ФАС РФ от 25.05.2012г.  㽃 (далее -  Регламент),  при рассмотрении заявления,  материалов,  указывающих на наличие признаков нарушения статьи 10  Закона о защите конкуренции,  антимонопольный орган устанавливает наличие доминирующего положения хозяйствующего субъекта,  в отношении которого поданы эти заявление,  материалы,  за исключением случая,  если антимонопольный орган принимает решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по основаниям,  указанным в пункте 3.42  настоящего Регламента.
Порядок установления доминирующего положения определен административным регламентом ФАС России по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией,  утвержденным приказом ФАС России от 25.05.2012  N345.
В п.3.36  Регламента указано,  что при необходимости в ходе рассмотрения заявления,  материалов антимонопольный орган проводит анализ и оценку состояния конкурентной среды на соответствующих товарных рынках,  в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке,  утв.  Приказом ФАС РФ от 28.04.2010г.  㻌 (зарег.в Минюсте 02.08.2010г.  砪)  (далее -  Порядок).
ЗАО «Витимэнерго» является субъектов естественной монополии в сфере услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям в силу положений статьи 4  Федерального закона от 17.08.1995г.  㺃-ФЗ «О естественных монополиях».
Доминирующее положение ЗАО «Витимэнерго» установлено на основании Аналитического отчета по анализу состояния конкуренции на рынке услуг по передаче электрической энергии и разработки графиков аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности),  в том числе графиков ограничения режима потребления электрической мощности,  в географических границах Бодайбинского района Иркутской области.
ЗАО «Витимэнерго» занимает доминирующее положение на товарном рынке услуг по передаче электрической энергии и разработки графиков аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности),  в том числе графиков ограничения режима потребления электрической мощности,  в географических границах Бодайбинского района Иркутской области.
ЗАО «Витимэнерго» является сетевой организацией,  единственной в Бодайбинском районе Иркутской области.  ЗАО «Витимэнерго» осуществляет разработку графиков как первичный получатель команд.  На территории Бодайбинского района ЗАО «Витимэнерго» является единственной сетевой организацией,  которая вправе разрабатывать графики аварийного ограничения режима потребления электрической мощности.
Действия по применению графиков ограничения потребления и времени отключения,  в т.ч.  действия о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности)  или отключению питающих линий относится к комплексу организационно и технологически связанных действий при оказании услуг по передаче электрической энергии.
Как указано в пункте 4  постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008  N30  "О некоторых вопросах,  возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства"  (далее -  постановление Пленума ВАС РФ N30),  арбитражным судам следует обратить внимание,  что исходя из системного толкования положений статьи 10  ГК РФ и статей 3  и 10  Закона о защите конкуренции для квалификации действий (бездействия)  как злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления)  любого из перечисленных последствий,  а именно:  недопущения,  ограничения,  устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц.
Также надлежит иметь в виду,  что суд или антимонопольный орган вправе признать нарушением антимонопольного законодательства и иные действия (бездействие),  кроме установленных частью 1  статьи 10  Закона о защите конкуренции,  поскольку приведенный в названной части перечень не является исчерпывающим.  При этом,  оценивая такие действия (бездействие)  как злоупотребление доминирующим положением,  следует учитывать положения статьи 10  ГК РФ,  части 2  статьи 10,  части 1  статьи 13  Закона о защите конкуренции,  и,  в частности,  определять,  были совершены данные действия в допустимых пределах осуществления гражданских прав либо ими налагаются на контрагентов неразумные ограничения или ставятся необоснованные условия реализации контрагентами своих прав.
Согласно пунктам 1  и 3  статьи 10  ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц,  осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу,  а также злоупотребление правом в иных формах.
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции,  а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случаях,  когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того,  осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно,  разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.
Сфера применения Закона N135-ФЗ ограничена определенным кругом общественных отношений.  Нарушением же антимонопольного законодательства являются не любые действия хозяйствующего субъекта,  занимающего доминирующее положение на товарном рынке,  а только те,  которые направлены на сохранение или укрепление своего положения на соответствующем товарном рынке с использованием запрещенных методов,  наносящих ущерб конкурентам и (или)  иным лицам.  При этом злоупотребление субъективным правом как оценочная категория может выражаться в создании результата (последствий),  количественно и (или)  качественно негативного для охраняемых законом общественных отношений,  с учетом определенной периодичности (систематики)  или устойчивой направленности или очевидных и (или)  предполагаемых мотивов.  Вместе с тем общественно опасной признается и сама возможность наступления соответствующего результата.
В соответствии с пунктом 8  части 1  статьи 10  Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие)  занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,  результатом которых являются или могут являться недопущение,  ограничение,  устранение конкуренции и (или)  ущемление интересов других лиц,  в том числе создание дискриминационных условий.
Согласно пункту 8  статьи 4  Закона о защите конкуренции под дискриминационными условиями следует понимать условия доступа на товарный рынок,  условия производства,  обмена,  потребления,  приобретения,  продажи,  иной передачи товара,  при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами.
Учитывая вышеизложенное,  можно сделать вывод,  что ЗАО «Витимэнерго» совершено  действие,  свидетельствующее  о злоупотреблении  доминирующим положением на товарном рынке услуг по передаче электрической энергии и разработки графиков аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности)  (далее -  «ГАО»),  в том числе графиков ограничения режима потребления электрической мощности (далее -  «ГОЭМ»),  в географических границах Бодайбинского района Иркутской области.
Согласно правовой позиции,  изложенной в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.08.2013  по делу N  陓-21901/2011  «Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 18.05.2011  N  16008/10  определена правовая позиция,  согласно которой нормы о регулировании доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии… находится в сфере антимонопольного регулирования и контроля.
Антимонопольный орган,  принимая оспариваемые акты,  исходил из того,  что незаконные действия общества могут привести к ущемлению интересов как лиц,  так и потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц в географических границах Бодайбинского района)  в части снижения надежности и качества электроснабжения.
Вывод суда первой инстанции о доказанности антимонопольным органом возможности ущемления незаконными действиями общества интересов других лиц основан на имеющихся в деле доказательства,  которым дана правильная правовая оценка».
В результате допущенных ЗАО «Витимэнерго» нарушений законодательства при разработке графиков аварийных ограничений 2013-2014г.г.  ущемлены и/или могли быть ущемлены интересы ОАО «Высочайший»,  что доказывают представленные ОАО «Высочайший» пояснения:
В результате нарушения процедуры снятия показаний при контрольных замерах,  неверном определении периода холодной пятидневки ЗАО «Витимэнерго» неверно рассчитало объем ограничений для потребителей,  что привело к нарушению законодательства РФ и ущемлению интересов ОАО «Высочайший» как потребителя и организации,  включенной в график аварийных ограничений.В результате невключения в графики ограничений значительного числа потребителей Бодайбинского района было нарушено законодательство РФ,  объем ограничений был распределен только между организациями,  включенными в аварийные графики,  в результате чего объем ограничений для каждой организации,  включенной в график,  в том числе для ОАО «Высочайший»,  был незаконно увеличен.В результате нарушений,  допущенных при определении «наиболее холодной пятидневки» при разработке графиков аварийных ограничений ЗАО «Витимэнерго» допустило нарушение требований законодательства,  что ущемило и/или могло ущемить интересы ОАО «Высочайший» как потребителя и организации,  включенной в график аварийных ограничений.Также в результате допущенных ЗАО «Витимэнерго» нарушений законодательства при разработке графиков аварийных ограничений 2014-2015  г.г.  могли быть ущемлены интересы ОАО «Высочайший»,  что также доказывают представленные ОАО «Высочайший» пояснения:
В результате нарушения процедуры снятия показаний при контрольных замерах,  неверном определении периода холодной пятидневки ЗАО «Витимэнерго» неверно рассчитало объем ограничений для потребителей,  что привело к нарушению законодательства РФ и ущемлению интересов ОАО «Высочайший». В результате невключения в графики ограничений значительного числа потребителей Бодайбинского района было нарушено законодательство РФ,  объем ограничений был распределен только между организациями,  включенными в аварийные графики,  в результате чего объем ограничений для каждой организации,  включенной в график,  в том числе для ОАО «Высочайший»,  был незаконно увеличен.В результате нарушений,  допущенных при определении «наиболее холодной пятидневки» при разработке графиков аварийных ограничений ЗАО «Витимэнерго» допустило нарушение требований законодательства,  что ущемило и/или могло ущемить интересы ОАО «Высочайший» как потребителя и организации,  включенной в график аварийных ограничений».Руководствуясь ст.  23,  41,  49  ФЗ от 26.07.2006г.  㹷-ФЗ  «О защите конкуренции»,
Комиссия РЕШИЛА:
Признать ЗАО «Витимэнерго» (ИНН 3802005802;  666902  Иркутская область,  г.Бодайбо,  Подстанция),  занимающим доминирующее положение на товарном рынке услуг по передаче электрической энергии и разработки графиков аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности)  (далее -  «ГАО»),  в том числе графиков ограничения режима потребления электрической мощности (далее -  «ГОЭМ»),  в географических границах Бодайбинского района Иркутской области,  нарушившим:А.  часть 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  㹷-ФЗ «О защите конкуренции»,  что выразилось в:
-  нарушении пункта 4,  подпункта «а» пункта 5  «Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики»,  утверждены Приказом Минпромэнерго РФ от 18.03.2008г.  㹬,  далее по тексту именуются «Правила 124»,  при разработке ГАО на 2013/2014  год,  в том числе при разработке ГОЭМ на 2013/2014  год  в части неисполнения требования о формировании перечня потребителей,  по форме согласно приложению 1  к Правилам 124,  что имеет или может иметь своим результатом ущемление интересов неопределенного круга лиц,  включая ОАО «Высочайший»,  поскольку влечет непропорциональное распределение выданных системным оператором -  филиалом ОАО «СО ЕЭС» -  Иркутское РДУ(далее -  ОАО «СО ЕЭС»)  объемов ввода аварийных ограничений в размере 20,6  МВт на  территории Бодайбинского  района Иркутской области;
-  нарушении п.14  Правил 124,  пунктов 132,  135  Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии,  утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012  㾪,  далее именуются «Основные положения»,  при разработке ГАО на 2013/2014г.г.,  в том числе  при разработке ГОЭМ  на 2013/2014г.г.  в части неиспользования показателей контрольных замеров электрической энергии (мощности)  для определения нагрузки потребления,  что имеет или может иметь своим результатом ущемление интересов неопределенного круга лиц,  включая ОАО «Высочайший»,  поскольку влечет непропорциональное распределение выданных ОАО «СО ЕЭС» объемов ввода аварийных ограничений  в размере 20,6  МВт на  территории Бодайбинского  района Иркутской области;
-  нарушении п.  14,  подп.  ж)  п.  17  Правил 124,  п.  37  «Правил полного и (или)  частичного ограничения режима потребления электрической энергии»,  утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012  㾪,  далее именуются «Правила ограничения потребления»,  при разработке ГАО на 2013/2014  год,  в том числе при разработке ГОЭМ  на 2013/2014  год,  в части неисполнения требования о включении в ГАО 2013/2014  год,  в том числе в ГОЭМ на 2013/2014,  всех потребителей одной категории надежности электроснабжения,  что имеет или может иметь своим результатом ущемление интересов неопределенного круга лиц,  включая ОАО «Высочайший»,  поскольку влечет непропорциональное распределение выданных  ОАО «СО ЕЭС»,  объемов ввода аварийных ограничений в размере 20,6  МВт на  территории Бодайбинского  района Иркутской области;
-  нарушении п.  4,  5  «Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики»,  утверждены Приказом Минэнерго России от 06.06.2013  㼒,  далее именуемые «Правила 290»,  при разработке ГАО на 2014/2015  г.г.,  в том числе при разработке ГОЭМ  на 2014/2015  г.г.,  в части невключения в него всех  потребителей,  заключивших либо в интересах которых заключены договоры оказания услуг по передаче электрической энергии с ЗАО «Витимэнерго» и (или)  энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства ЗАО «Витимэнерго»,  что может иметь своим результатом ущемление интересов неопределенного круга лиц,  включая ОАО «Высочайший»,  поскольку влечет непропорциональное распределение выданных ОАО «СО ЕЭС» объемов ввода аварийных ограничений в размере 19,7  МВт на  территории Бодайбинского  района Иркутской области.
-  нарушении требований пункта 16,  подпункта е)  пункта 18  Правил 290,  пункта 37  Правил ограничения потребления при разработке ГАО на 2014/2015  года,  в том числе при разработке ГОЭМ на 2014/2015  г.г.,  в части неисполнения требования о включении в ГАО на 2014/2015  год,  в том числе в ГОЭМ на 2014/2015  г.г.,  всех потребителей одной категории надежности электроснабжения,  что может иметь своим результатом ущемление интересов неопределенного круга лиц,  включая ОАО «Высочайший»,  поскольку влечет непропорциональное распределение выданных -  ОАО «СО ЕЭС» объемов ввода аварийных ограничений в размере 19,7  МВт на  территории Бодайбинского  района Иркутской области.
-  нарушении требований пункта 16  Правил 290,  пунктов 132,  135  Основных положений,  при разработке ГАО на 2014/2015  года,  в том числе при разработке ГОЭМ на 2014/2015  год,  что выразилось в неиспользовании показаний контрольных (внеочередных)  замеров электрической энергии (мощности)  за 12  месяцев,  предшествующих дате выдачи  диспетчерским центром ОАО «СО ЕЭС» 11.06.2014г.  задания на разработку ГАО на 2014/2015  год,  в том числе на разработку ГОЭМ на 2014/2015  год,  для определения нагрузки потребления,  и,  как следствие,  невыполнении требования о распределении выданных системным оператором ОАО «СО ЕЭС» объемов ввода аварийных ограничений пропорционально нагрузке потребления электрической энергии потребителями,  в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться аварийное ограничение,  что может иметь своим результатом ущемление интересов неопределенного круга лиц,  включая ОАО «Высочайший»,  поскольку влечет непропорциональное распределение выданных ОАО «СО ЕЭС» объемов ввода аварийных ограничений в размере 19,7  МВт на  территории Бодайбинского  района Иркутской области.
Б.  пункт 8  части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006г.  㹷-ФЗ «О защите конкуренции»,  что выразилось:
-  в создании ЗАО «Витимэнерго» дискриминационных условий для ОАО «Высочайший» при разработке ГАО на 2013-2014г.г.,  в том числе при разработке ГОЭМ на 2013/2014  год,  по сравнению с другими потребителями электрической энергии (мощности)  Бодайбинского района Иркутской области с максимальной мощностью более 670  кВт и максимальной мощностью менее 670  кВт,   в части нарушения  п.  14  Правил 124  при разработке ГАО на 2013-2014  г.г.,  в том числе при разработке ГОЭМ на 2013/2014  г.г.,  в части несоблюдения требования о распределении заданных ОАО «СО ЕЭС» объемов ввода аварийных ограничений пропорционально нагрузке потребления электрической энергии,  поскольку указанный в графике объем ограничений по ОАО «Первенец» ПС «Вернинская»,  ⥕,  ⥖ и ООО «Друза» ПС 110кВ «Невский» ВЛ-6  кВ № 1,2,3  рассчитан от величины максимальной мощности,  определенной документами о технологическом присоединении,  без учета фактической нагрузки потребления,  которая превышает установленные параметры,  в результате чего объем ограничений по ОАО «Первенец» ПС «Вернинская» ⥕,  ⥖ в 3.6  МВт составил 44  %  от фактической нагрузки потребления в объеме 8.228  МВт (при разрешенной максимальной мощности 5.783  МВт),  а объем ограничений по ООО «Друза» ПС 110  кВ «Невский» ВЛ-6  кВ № 1,2,3  в 1,2  МВт составил 38%  от фактической нагрузки потребления в объеме 3.198  МВт (при разрешенной максимальной мощности 1.930  МВт),  что имеет или может иметь своим результатом ущемление интересов других указанных в графике потребителей,  включая ОАО «Высочайший»,  для которых объем ограничений составил 63%  от фактичеcкой нагрузки потребления;
-  в создании ЗАО «Витимэнерго» дискриминационных условий для ОАО «Высочайший» при разработке ГАО на 2013-2014г.г.,  в том числе при разработке ГОЭМ на 2013/2014  г.г.,  по сравнению с другими потребителями электрической энергии (мощности)  Бодайбинского района Иркутской области с максимальной мощностью более 670  кВт и потребителями с максимальной мощностью менее 670  кВт,  в части нарушения п.5  Приказа Минпромэнерго РФ от 18.03.2008г.  㹬 «Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики»,  что имеет либо может иметь своим результатом ущемление интересов ОАО «Высочайший»;
-  в создании ЗАО «Витимэнерго» дискриминационных условий для ОАО «Высочайший» при разработке ГАО на 2014-2015  г.г.,  в том числе при разработке ГОЭМ на 2014/2015  г.г.,  по сравнению с другими потребителями электрической энергии (мощности)  Бодайбинского района Иркутской области с максимальной мощностью более 670  кВт и потребителями с максимальной мощностью менее 670  кВт,  в части несоблюдения требований пунктов 4,  5,  16,  18  Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)  и использования противоаварийной автоматики» (утв.Приказом Минэнерго РФ от 06.06.2013г.  㼒),  что может иметь своим результатом ущемление интересов ОАО «Высочайший».
 Выдать ЗАО «Витимэнерго» предписание об устранении нарушения части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  㹷-ФЗ «О защите конкуренции»,  а именно:ЗАО «Витимэнерго» в срок до 31.10.2014:-  сформировать перечень потребителей,  в отношении энергопринимающих устройств которых  осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления,  заключивших договоры оказания услуг по передаче электрической энергии с ЗАО «Витимэнерго»,  аварийное ограничение нагрузки потребления которых осуществляется ЗАО «Витимэнерго» и (или)  технологически присоединенных к объектам электросетевого хозяйства  ЗАО «Витимэнерго»,  для разработки ГАО на 2014/2015  г.г.,  в том числе для разработки ГОЭМ на 2014/2015  г.г.,  в соответствии с требованиями пунктов 4,  5  Правил 290;
-  направить сформированный перечень в адрес Иркутского УФАС России.
ЗАО «Витимэнерго» в срок до 31.10.2014:-  разработать ГАО на 2014-2015  г.г.,  в том числе ГОЭМ на 2014-2015  г.г.,  в соответствии с требованиями  пункта 16,  подпункта.  е)  пункта 18  Правил 290,  п.37  Правил полного и (или)  частичного ограничения режима потребления электрической энергии,  п.п.  132,  135  Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии и утвердить их;
-  направить разработанный ГАО на 2014-2015г.г.,  в том числе ГОЭМ на 2014-2015г.г.,  на согласование в адрес ОАО «СО ЕЭС» и уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области – Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.
3.  ЗАО «Витимэнерго» в дальнейшем с момента получения настоящего предписания при разработке ГАО,  в т.ч.  при разработке ГОЭМ,  не допускать нарушений требований п.  4,  5,  16,  18  Правил 㼒,  п.37  Правил полного и (или)  частичного ограничения режима потребления электрической энергии,  п.п.  132,  135  Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии.
4.  О выполнении настоящего предписания ЗАО «Витимэнерго» сообщить в антимонопольный орган не позднее пяти дней со дня его выполнения с приложением копий подтверждающих документов.
5.  Копию решения и предписания направить в адрес ЗАО «Витимэнерго».
6.  Копию решения направить сторонам по делу.
7.  Материалы  дела 㺔 от 16.05.2014г.  передать должностному лицу Иркутского УФАС России для возбуждения административного производства в отношении ЗАО «Витимэнерго» по ч.2  ст.14.31  КоАП РФ.
     
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его принятия (ст.52  ФЗ от 26.07.2006г.  㹷-ФЗ «О защите конкуренции»).

2014-10-20  04:30:00