| ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЕ по Иркутской области ул. Российская, 17, г. Иркутск, 664025 тел. (3952) 24-32-31, факс (3952) 24-32-26 e-mail: to38@fas.gov.ru _______________ № ________________ На № __________ от ________________ |  |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ  № 55

31 января 2014г.                                                                               г. Иркутск

Комиссия Иркутского УФАС России по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в составе: ******, при участии представителя уполномоченного органа  - Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (агентства по государственному заказу Иркутской области) ***** представителей заказчика Министерства здравоохранения Иркутской области ***** в присутствии представителя ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» ****** рассмотрев жалобу ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» (далее по тексту заявитель), в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с ч.5 ст.17 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон о размещении заказов), ч. 1 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012г. №  498,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области поступила жалоба ЗАО «Медицинские технологии Лтд» на действия единой комиссии №2 агентства по государственному заказу Иркутской области (Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области), связанные с признанием отказом в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме (№извещения 0134200000113007329) на поставку комплекса рентгеновского стационарного на базе телеуправляемого стола-штатива (далее по тексту открытый аукцион). Заявитель считает решение отказ в допуске незаконным, принятым с нарушением ч.2 ст.12, ч.5 ст. 41.9 Закона о размещении заказов, поскольку в заявке были представлены сведения о в отношении предмета контракта – комплекса рентгеновского стационарного на базе телеуправляемого стола-штатива соответствующие требованиям законодательства и документации об аукционе.

Уполномоченный орган на жалобу заявителя представил возражение от 30.01.2014г., согласно которому считает доводы заявителя необоснованными. Считает, что в первой части заявки заявителя в отношении диапазона углов наклона стола-штатива, а также в отношении стационарного плоскопанельного цифрового приемника, входящего в комплекс, представлены недостоверные сведения. В связи с чем, на основании п.1 ч.4 ст.41.9, ч.4 ст.12 Закона о размещении заказов, заявителю отказано в допуске к участию в аукционе.

Заказчик представил возражения от 30.01.2014г., согласно которым считает жалобу необоснованной, указывает, что при изучении технических характеристик модели стола-штатива STEPANIX	EVIDENCE из доступных источников (сайт в интернете http://www.stephanix.com) заказчиком установлено, что диапазон углов наклона данного стола-штатива фактически составляет +90/-15, что не соответствует требованиям аукционной документации. Информацией о возможности изменения параметров предлагаемой модели под технические требования заказчика в соответствии с соглашением между заявителем и производителем указанной модели, заказчик не обладает.

Комиссия Иркутского УФАС России, исследовав представленные материалы, доводы заявителя, возражение уполномоченного органа, заказчика, установила следующее.

06.11.2013г. уполномоченным органом утверждена документация об открытом аукционе в электронной форме (№извещения 0134200000113007329) на поставку комплекса рентгеновского стационарного на базе телеуправляемого стола-штатива. 09.11.2013г. извещение и документация об аукционе (в ред. от 27.12.2013г.) размещены на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов.

Частью 5 «Заказ на поставку товара» документации об аукционе предусмотрены технические характеристики предмета открытого аукциона - комплекса рентгеновского стационарного на базе телеуправляемого стола-штатива.

Протоколом от 20.01.2014г. рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе, единой комиссией №2 уполномоченного органа принято решение отказать заявителю в допуске к участию в открытом аукционе на основании п.2 ч.4 ст.41.9, ч.4 ст.12 Закона о размещении заказов, п.3.3 разд. 3 ч.1 документации об аукционе, в связи с предоставлением недостоверных сведений в отношении диапазона углов наклона стола-штатива. В первой части заявки заявителя указано «+90/-30» град., однако согласно анализа заявки проведенного заказчиком модель предлагаемого к поставке стола-штатива  STEPANIX	EVIDENCE, входящего в комплекс, имеет диапазон +90/-15. Также заявителем предлагается к поставке стационарный плоскопанельный цифровой приемник, производства Toshiba FDX, Япония, входящий в комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый «ТелеКоРД-МТ», однако в соответствии с регистрационным удостоверением № ФСР 2010/08956 от 24.05.2012 комплекс рентгеновский укомплектован приемником рентгеновским цифровым производства фирмы ЗАО НИПК «Электрон», Россия, варианты исполнения: - ДФП4343Г5, ДФП4343Г7, ДФП4343Ц5, ДФП4343Ц7.

Комиссия Иркутского УФАС России, рассмотрев заявку заявителя установила, что заявитель предлагает к поставке поворотный стол-штатив модели EVIDENCE, производитель STEPANIX Франция. В п.2.3 заявки указан диапазон углов наклона стола штатива, град. «+90/-30», что соответствует требованиям документации об аукционе (не менее «+90/-20). В подтверждение возможности поставки товара с характеристиками, соответствующими требованиям заказчика, заявитель представил письмо от 21.01.2014г. с нотариально заверенным переводом на русский язык, согласно которому компания STEPANIX подтверждает, что в соответствии с соглашением OEM между компанией STEPANIX (французская компания-производитель OEM) и компанией ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» (российская компания-производитель OEM) производит и поставляет заявителю различные компоненты для их диагностической рентгенографической системы ТелеКоРД-МТ. Компоненты производятся согласно спецификациям ЗАО «Медицинские Технологии Лтд». Все модификации вращающихся столов на дистанционном управлении, которые изготавливаются, производятся и доставляются ЗАО «Медицинские Технологии Лтд» под общим (единым) названием ЭВИДЕНС (EVIDENCE), приспособлены к потребностям заказчиков относительно различных углов вращения: «+90°/-15°», «+90°/-30°» и других необходимых углов вращения в соответствии с допустимыми пределами, указанными в наших инструкциях по эксплуатации.

С учетом установленных обстоятельств Комиссия Иркутского УФАС России приходит к выводу об отсутствии в заявке заявителя в отношении характеристики диапазона углов наклона стола-штатива (град. «+90/-30»), недостоверных сведений.

В отношении установления единой комиссией №2 уполномоченного органа недостоверных сведений о характеристиках стационарного плоскопанельного цифрового приемника (пункты 5.1-5.3 заявки заявителя), Комиссией Иркутского УФАС России установлено.

В соответствии с пунктом 67 приложения к регистрационному удостоверению № ФСР 2010/08956 от 24.05.2012 Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый «ТелеКоРД-МТ» по ТУ 9442-034-47245915-2010, производства ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», укомплектован автоматизированным рабочим местом (АРМ) лаборанта на базе Комплекса аппаратно - программного для получения, обработки, передачи и архивирования цифровых медицинских рентгеновских изображений «ДИАРМ-МТ» производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия. В свою очередь комплекс аппаратно-программный для получения, обработки, передачи и архивирования цифровых медицинских рентгеновских изображений «ДИАРМ-МТ» (по ТУ 9442-029-47245915-2008 производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия) включает в себя плоскопанельный цифровой детектор серии FDX, с возможностью радиографии или радиографии/скопии во встроенном или выносном исполнениях в комплекте с: диском с калибровочными данными, блоком питания и комплектом коммутирующих кабелей, производства фирмы Toshiba, Япония - пункт 10 приложения к Регистрационному Удостоверению № ФСР 2008/02976 Комплекс аппаратно - программного для получения, обработки, передачи и архивирования цифровых медицинских рентгеновских изображений «ДИАРМ-МТ» производства фирмы ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» от 26 декабря 2012 года.

Таким образом, к поставке предлагается стационарный плоскопанельный цифровой приемник производства Toshiba, FDX, Япония, входящий в состав комплекса рентгеновского диагностического телеуправляемого «ТелеКоРД-МТ» предлагаемого в заявке участника.

В силу ч.4 ст.41.9 Закона о размещении заказов, участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений; несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается (ч.5 ст.41.9 Закона о размещении заказов).

Учитывая установленные обстоятельства по жалобе, Комиссия Иркутского УФАС России, считает, что решение единой комиссии №2 уполномоченного органа об отказе в допуске заявителю к участию в открытом аукционе, указанное в протоколе от 20.01.2014г. рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе,  принято с нарушением ч.5 ст.41.9 Закона о размещении заказов.

Протоколом от 21.01.2014г. единой комиссией №2 уполномоченного органа подведены итоги открытого аукциона. С учетом установленных обстоятельств, указанный протокол подведения итогов открытого аукциона единой комиссией №2 уполномоченного органа принят с нарушением требований Закона о размещении заказов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.5 ст.17, ст. 60 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», ч. 1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия Иркутского УФАС России по контролю за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» обоснованной.

2. Признать единую комиссию №2 уполномоченного органа нарушившей часть 5 статьи 41.9 Закона о размещении заказов.

3. Выдать единой комиссии №2 уполномоченного органа предписание об устранении нарушений требовании Закона о размещении заказов, путем:

## - отмены протокола от 20.01.2014г. рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме;

## - отмены протокола от 21.01.2014г. подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

## - проведения процедуры рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов повторно.

4. Оператору электронной площадки (ООО «РТС-тендер») обеспечить возможность исполнения данного предписания.

5. Направить копии решения и предписания сторонам по делу.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.